沧港审环表[2025]19号
关于绿涛环保科技（沧州）有限公司

水处理剂及医药中间体生产技改项目

环境影响报告表的批复

绿涛环保科技（沧州）有限公司：

你单位所报《绿涛环保科技（沧州）有限公司水处理剂及医药中间体生产技改项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规，结合专家组评审意见，经研究，现批复如下：

一、项目主要内容：
该项目位于沧州临港经济技术开发区西区，绿涛环保科技（沧州）有限公司现有厂区内。项目总投资200.00万元，环保投资20.00万元，约占总投资的10.0%。工程主要新建3个26m3液氯储罐（2用1备），将液氯由氯瓶储存改用卧罐储存，成品中转罐由20m3改为8个35m3，同时增加生产、储存、卸车等配套设备设施。项目技改前后全厂产品产能不变。
在落实报告表提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家生态环境保护相关法规和标准的要求。我局原则同意建设内容和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目在运营中应重点做好的工作：
1、加强废气污染防治。项目技改后液氯卸车废气、装车废气采用集气罩收集后，与经管道收集的反应废气及产品储罐废气一并经1套两级碱液喷淋装置处理，通过1根25m米高排气筒（DA001）排放，外排废气中氯气须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表4无机氯化物及氯酸盐工业大气污染物排放限值要求。

厂界氯气无组织排放应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表5企业边界大气污染物排放限值要求。

加强废水污染防治。本项目不涉及新增废水产生及排放。项目技改后清洗废水、碱液喷淋吸收装置排水、循环水排水经收集作为次氯酸钠生产用水回用于生产不外排，蒸汽冷凝水作为液氯气化热水补水及循环冷却水系统补水不外排，外排废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入沧州渤海新区临港城投污水处理有限公司，外排废水应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表1间接排放标准及沧州渤海新区临港城投污水处理有限公司收水协议标准。
加强固废污染防治。项目运行过程中产生的固体废物采取分类管理，妥善贮存、处置，严格按照规定做到“资源化、减量化、无害化”。认真落实环评报告表规定的固体废物处理、处置措施，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和固体废物分类管理名录进行妥善处理，不准随意外排。危险废物必须委托有危险废物处理资质的单位进行安全妥善处置，厂内危险废物临时贮存地点采取相关措施后符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
4、加强噪声污染防治。项目须选用低噪声设备，采取基础减振等措施，减少噪声对周边环境的影响，确保项目实施后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。

5、加强防腐、防渗措施。按要求对一般污染防治区和重点污染防治区进行防渗施工。

6、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应按要求重新报批环境影响报告表。

三、确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你单位在接到本批复后10个工作日内，须将环境影响报告表及其批复送沧州渤海新区临港经济技术开发区生态环境分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

二〇二五年十一月三日
主题词：绿涛（沧州）  水处理剂  技改  环评报告表  批复意见                                                   

沧州临港经济技术开发区行政审批局    2025年11月3日印
3
5

