建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：信联电科至建新化工氢气输送管道项目    
建设单位（盖章）：信联电子材料科技股份有限公司 
编制日期：2025年12月                          
中华人民共和国生态环境部制

目录

1

一、建设项目基本情况

35

二、建设内容

51

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

68

四、生态环境影响分析

80

五、主要生态环境保护措施

91

六、生态环境保护措施监督检查清单

94

七、结论


附图1项目地理位置图

附图2项目管线路由及周边关系

附图3沧州渤海新区临港经济技术开发区产业布局规划图
附图4沧州渤海新区临港经济技术开发区用地规划图
附图5生态保护红线及“三线一单”中重点管控单元图

附图6项目生态保护措施平面布置示意图
附件1项目委托书、承诺书

附件2建设单位营业执照

附件3项目备案证
附件4氢气输送管线安全管理协议

附件5关于信联电科至建新化工氢气输送管道项目路由批复和各部门征求意见

附件6信联电子材料科技股份有限公司关于信联电科至建新化工氢气输送管道临时占用园区张仲景路西侧规划10KV线路承诺书
附件7现有环评、验收手续

附件8排污许可证

附件9应急预案备案表

附件10专家意见
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	信联电科至建新化工氢气输送管道项目

	项目代码
	2508-130973-04-01-690609

	建设单位联系人
	郭金
	联系方式
	18630705877

	建设地点
	河北省沧州市黄骅市张仲景路

	地理坐标
	管线：起点（E117°30′21.134″、N38°20′58.612″）；

拐点1（E117°30′21.032″、N38°20′44.007″）；

拐点2（E117°30′21.281″、N38°20′44.005″）；

拐点3（E117°30′21.233″、N38°20′36.675″）；

拐点4（E117°30′20.980″、N38°20′36.676″）；

拐点5（E117°30′20.885″、N38°20′22.974″）；

拐点6（E117°30′22.687″、N38°20′22.966″）；

拐点7（E117°30′27.739″、N38°20′23.097″）；
拐点8（E117°30′27.662″、N38°20′19.592″）；

拐点9（E117°30′34.948″、N38°20′19.568″）；

拐点10（E117°30′34.948″、N38°20′20.370″）；

拐点11（E117°30′39.911″、N38°20′20.268″）；
拐点12（E117°30′39.940″、N38°20′18.791″）；

拐点13（E117°30′41.881″、N38°20′18.800″）；
终点（E117°30′41.863″、N38°20′19.496″）。

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业-148危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	临时占地4542m2，永久占地56.25m2，氢气管道总长度1.8km；

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	沧州临港经济技术开发区经济发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	沧港经备字〔2025〕87号

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：

	专项评价设置情况
	表1-1本项目专项设置情况表

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目
地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及
地下水

陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及
生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、  科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

不涉及
大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有  机物排放的项目

不涉及
噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化  教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不涉及
环境风险

石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

按照《危险化学品名录》（2022年调整版），本项目氢气属于危险化学品，所以，本项目需设置环境风险专项评价。


	规划情况
	规划名称：《沧州勃海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2016-2030年）》

审查机关：黄骅市人民政府

审批文号：黄政字[2017]255号；
2019年4月10日，生态环境部以环办环评函[2019]359号文件出具“关于沧州临港经济技术开发区规划环评工作有关意见的函”提出全面优化调整规划、组织完善报告书的意见；2019年12月，临港开发区管委会重新委托石油和化学工业规划院编制完成《沧州临港经济技术开发区产业发展规划》，并从产业定位、布局、规模、配套基础设施等方面全面修改完成《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）》

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030年）环境影响报告书》；

召集审查机关：生态环境部

审查文件名称：关于《沧州临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》的审查意见；

审查文件文号：环审[2020]139号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	规划符合性分析

沧州临港经济技术开发区（以下简称：“临港开发区”）包括西区和东区，西区规划范围：西起中辛工路（规划路），东至皇帝路（规划路），北起纬一北路（规划路），南至中疏港路，规划面积28.29km2；东区规划范围为：北起北京大道，南至中疏港路，西至文明路（规划路），东至沿海高速，规划面积40.99km2。本项目位于临港开发区西区。
（1）产业布局及用地布局规划

临港开发区西区发展定位为以高端特色化学原料药及制剂、现代中药大健康、生物药物为主导，打造中国北方生物医药全产业链发展示范区、国家生命健康产业创新示范区、国家新型特色原料药基地。东区发展定位为以建设国际合作的新型化工产业为主导，重点发展新型材料、特种胶粘剂、高端涂料、电子化学品、绿色助剂等产业，优化调整现有化工产业，建设具备国内领先水平的新型化工园区。
本项目位于临港开发区西区，信联电子材料科技股份有限公司（以下简称“信联电科”），河北建新化工股份有限公司（以下简称“建新化工”），本项目属于信联电科至建新化工氢气输送管道，项目的实施有利于园区产业链的完善，充分体现了园区循环经济发展需求；建新化工、信联电科都是河北省科技厅认定的“高新技术企业”，符合《国务院办公厅关于沧州临港化工产业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函[2010]154号）中“致力于发展高新技术产业和高附加值服务业”的产业规划要求。在生态环境部批复的《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》中肯定了建新化工、信联电科高新技术产业定位，未提出对企业的限制性要求。根据《关于加快沧州渤海新区高质量发展的实施方案》（冀办[2019]59号）中指出，支持传统产业转型升级，推动传统化工向化工新材料方向发展。

因此，项目建设符合园区的产业定位和发展方向。

（2）园区准入条件
园区生态环境准入条件如下表所示。

表1-2园区入区项目准入条件

序号

准入条件

本项目内容

结果

准入类型

内容

1

入区项目国家及地方产业政策和行业准入条件要求

《产业结构调整指导目录》。

本项目为氢气输送管道项目，满足国家及地方产业政策和行业准入条件要求。

符合

《鼓励外商投资产业目录》。

《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》。

《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》。

《环境保护综合名录》。

河北省人民政府办公厅 关于促进全省经济开发区转型升级 创新发展的实施意见（冀政办发[2015]4号）。

河北省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见（冀政办字[2016]166号）。

河北省人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的指导意见（冀政发[2018]4号）。

《加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的指导意见任务分工方案》（冀政办字[2018]46号）。

《京冀、津冀合作框架协议重点事项任务分解方案》（冀政办字[2018]106号）。

河北省人民政府办公厅关于提升土地利用质量效益的指导意见（冀政办字[2018]114号）。

河北省人民政府办公厅印发关于加快沿海地区开放开发实施方案的通知（省政府办公厅[2018]-102）。

河北省人民政府办公厅印发《关于支持生物医药产业高质量发展的若干政策》的通知（冀政办字[2019]69号）。

中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发《关于加快沧州渤海新区高质量发展的实施方案》的通知（冀办[2019]59号）。

2

清洁生产水平应达到国内先进水平
即二级以上水平，同时符合循环经济要求。
现有企业清洁生产水平满足清洁生产要求。
符合
3

符合规划指标和总量控制要求

入区项目单位GDP综合能耗、新鲜水耗及COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量等指标应符合园区规划指标要求，即入区项目相应指标应优于或不劣于规划指标，污染物排放总量控制指标满足本次规划环评提出的临港开发区总量控制及指标要求。

本项目不涉及COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放；项目单位GDP综合能耗、新鲜水耗等指标应符合园区规划指标要求。
符合

4

符合生态保护红线和管控要求

临港开发区规划范围未涉及生态保护红线，但需要满足河北省生态保护红线和海洋生态红线要求。

项目选址位于沧州临港经济技术开发区西区，经对照河北省生态保护红线分布图，本项目不在自然保护区、饮用水源地保护区及生态红线范围之内。经对照项目不在海洋生态要求范围之内。
符合

5

符合环境质量底线的要求

入区项目均应实施主要污染物“倍量替代”要求，规划实施应确保区域环境质量改善。

本项目不涉及COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放。

符合

6

符合资源利用上线的要求

入区企业应当注重资源节约，资源利用应当符合资源利用上限清单要求。

项目资源利用符合规划提出的资源利用上限清单要求。

符合

7

符合园区环境管理和风险管控要求

执行环境影响评价、“三同时”制度、总量控制制度、排污权交易制度、危险废物转移联单管理制度等。入区企业应当严格按照临港开发区环境管理和风险防控要求进行环境管理和风险防控，满足环境风险管控区要求。

项目执行了环境影响评价制度；本项目建成后应根据项目建设情况对企业《突发环境事件应急预案》修订并备案，严格执行“三同时”制度等。本项目不在环境风险管控区内，满足环境风险管控区要求。
符合

（3）与审查意见及规划环评结论符合性分析
表1-3与开发区规划环评审查意见符合性分析一览表
序号

规划环评审查意见

项目建设情况

结果

1

《规划》应坚持绿色发展、协调发展，落实国家、区域发展战略，做好与省市国土空间规划和区域“三线一单”成果的协调性分析。深入融入京津冀协同发展，落实《渤海综合治理攻坚战行动计划》，高标准建设京津产业转移合作平台，推动与北京市、天津市等周边城市建立长期有效的协商机制，强化区域大气联防联控和海陆统筹，共同维护和改善区域生态环境质量。

项目建设符合“三线一单”要求

符合

2

优化开发区产业结构，做好全过程环境管控。按照国务院对开发区的批复要求和河北省最新环境管理要求，加快开发区产业结构优化，现有不符合产业发展定位、污染较重企业应落实“一企一策”管理要求，逐步升级改造、淘汰。推动低能耗、低水耗、低排放的生物医药、制剂、新型化工等符合发展定位和生态环境保护要求的产业入区。

本项目现有工程编制了“一企一策”；本项目产业定位符合园区规划

符合

3

优化区内空间布局，严格入区项目生态环境准入。落实《沧州临港经济技术开发区村庄搬迁方案》（沧管字[2018]36号），加快推进居民安置工作，严格控制开发区内及周边人口规模。尚未搬迁的居住区周边禁止引进涉及异味物质排放项目。落实基本农田保护要求，严格落实《报告书》提出的环境风险防控重点区域管控要求。坚持“以水定产”，禁止新增与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准，入区项目的清洁生产水平达到同行业国际先进水平。

本项目管道周边不涉及居住区和基本农田；本项目不属于禁止新增与主导产业不相关且污染物排放量大的项目。

符合

4

严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。落实关于京津冀大气污染传输通道城市大气污染物执行特别排放限值的相关管理要求。根据国家和河北省关于大气、水、土壤污染防治和“三线一单”相关要求，推动开发区污染减排，严格落实《报告书》提出区域污染物减排和新增主要污染物倍量替代要求，确保实现区域环境质量改善目标。

本项目为氢气输送管道项目，运营期不涉及废气排放。
符合

5

加快开发区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。推进集中式污水处理厂及再生水厂工程建设，确保污水收集及处理率均达到100%，远期集中污水处理厂主要污染物排放标准提升至地表水IV类标准。推进工业节水，积极实现废水深度处理回用，加强中水回用顶层设计，推进中水回用水厂和管网建设，中水回用率提高至80%。近期整合优化排污口设置，远期研究论证深海排放的环境可行性，确保改善渤海湾生态环境质量。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置。

本项目危险废物暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。
符合

6

组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。建立污染源、环境质量、挥发性有机物溯源于一体的监控管理体系。企业污水“一厂一管”，并建立排水过程控制系统。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，加强定期监测和评估，并根据监测评估结果适时优化调整《规划》。

企业污水排放建立了“一厂一管”，并将及时更新应急预案

符合

7

落实环境影响跟踪监测计划，在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。

--

符合

8

《规划》所包含的近期建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《规划》环评提出的各项要求，重点开展工程分析、清洁生产分析、环境风险评价和环保措施的可行性论证，并重点关注控制挥发性有机物排放的环保措施、应急体系建设等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。与有关规划的环境协调性分析、区域环境质量现状调查等方面的内容可以适当简化。

本项目按照相关要求进行环境影响评价。
符合

表1-4与规划环评结论符合性分析

分类

规划环评结论

本项目

结论

入区项目管理原则

符合规划产业定位，即新型化工和生物医药。

本项目为氢气输送管道项目，在园区内建设，且符合园区产业定位、行业准入条件。

符合

坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，发展技术含量高、附加价值高，引进符合国家产业政策，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、智能制造和绿色制造、具有可靠先进的污染治理技术的项目。

鼓励具有先进、科学、智慧化环境管理水平、符合园区产业定位、行业准入条件的项目入区。

引进项目需要与园区基础设施条件匹配。

管控要求

清洁生产水平应达到国内先进水平：即二级以上水平，同时符合循环经济要求。

现有企业清洁生产水平可达到国内先进水平，且符合循环经济要求；项目不涉及COD、氨氮、SO2、NOX排放。

符合

符合规划指标和总量控制指标要求：入区项目单位GDP综合能耗、新鲜水耗及COD/氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量等指标应符合园区规划指标要求，即入区项目相应指标应优于或不劣于规划指标，污染物排放总量控制指标满足本次规划环评提出的临港开发区总量控制及指标要求。

符合生态保护红线和管控要求：临港开发区规划范围未涉及生态保护红线，但需要满足河北省生态保护红线和海洋生态红线要求。

根据本次环评“三线一单”符合性分析，项目满足生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线的要求。

符合

符合环境质量底线的要求：入区项目均应实施主要污染物“倍量替代”要求，规划实施应确保区域环境质量改善。

符合资源利用上线的要求：入区企业应当注重资源节约，资源利用应当符合资源利用上限清单要求。

符合园区环境管理和风险防控要求：执行环境影响评价、“三同时”制度、总量控制制度、排污许可管理制度、排污权交易制度、危险废物转移联单管理制度等。入区企业应当严格按照临港开发区环境管理和风险防控要求进行环境管理和风险防控，满足环境风险管控区要求。

项目按园区要求严格执行环境管理和风险防控，项目建设满足园区环境风险管控区要求。

符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为氢气输送管道项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”中的行业，为允许建设项目，符合国家相关产业政策要求。

对照《市场准入负面清单（2025年版）》和《河北省禁止投资的产业目录（2014年）》，本项目不属于禁止和限制项目。本项目已于2025年8月26日在沧州临港经济技术开发区经济发展局备案，备案编号：沧港经备字〔2025〕87号，本项目属于信联电科至建新化工氢气输送管道项目。

综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策。

2、选址符合性分析

沧州临港经济技术开发区行政审批局已出具《关于信联电科至建新化工氢气输送管道项目路由批复》，批复编号：202513号。

批复中“原则同意氢气管线敷设。依据企业提供安评资料，该管道路由在安全评价中提出距河北健馨生物科技有限公司沿街现状房屋安全间距不少于10米，局部需向东侧挪移6.2米长度226米，须临时占用园区张仲景路西侧规划10KV线路。根据企业承诺书（后附），在健馨生物科技有限公司沿街现状房屋拆除后，或电力实施单位（渤海新区电力公司）申请该规划10KV线路路由审批后两个月内，信联将临时占用张仲景路西侧 10KV线路路段的氢气管道无偿向西侧拆改挪移6.2米至原审批路径，恢复地貌原状，并保障健馨生物科技有限公司的安全间距。”
且根据信联电科承诺“在健馨生物科技有限公司沿街现状房屋拆除后，或电力实施单位（渤海新区电力公司）申请该规划10KV线路路由审批后两个月内，我公司将临时占用张仲景路西侧10KV线路路段的氢气管道无偿向西侧拆改挪移6.2米至原审批路径，恢复地貌原状，并保障健馨生物科技有限公司的安全间距，如挪移后仍无法保障与周边重要设施的安全间距，我公司拟将信联电科至建新化工氢气输送管道项目进行停用。如未达到以上承诺内容，我公司自愿将管道权属无偿移交至临港开发区管委会进行处置。”
本次评价按照信联电科临时占用张仲景路西侧规划的10KV线路路由作为本项目氢气管道路由进行环境影响分析，若后期管道路由发生变动，则另行环评手续。

项目选址不在生活饮用水源地和地下水补给区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、风景名胜区自然保护区内，评价区域内无需特殊保护的濒危动植物，厂址区域无国家级、省级和重点文物保护单位，管线周边500m范围内现状无环境敏感点。项目污染物在采取各项污染防治措施后均可达标排放，对外环境影响较小，与周边环境兼容。

综上所述，本项目选址合理。
“三线一单”符合性分析

为更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，根据《河北省人民政府关于加快实施三线一单生态环境分区管控的意见》、沧州市人民政府《关于印发<加快实施“三线一单”生态环境分区管控意见>的通知》（沧政字〔2021〕10号）及《沧州市生态环境准入清单更新方案》（沧三线一单协办〔2023〕1号），对建设项目提出“三线一单”约束。

（1）生态保护红线

本项目不在河北省生态保护红线区内，不在沧州市生态保护红线区内，周边无风景名胜区、森林公园等自然和人文景观保护区等环境敏感区，不在生态红线区域范围内，符合《河北省生态保护红线划定方案》及<关于印发《“三线一单”生态环境分区管控的实施方案》的通知>等相关要求。

根据沧州市环境管控单元图，本项目所在地属于生态环境管控单元中的重点管控单元。

[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image1.jpg]116700
L

<
A\

/ EE

0T 00k

AR

| PRI
| REiTT

07 30'0°F

—RELET

0°F





图1-1本项目与沧州市“三线一单”生态环境分区管控位置关系图
（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气质量目标，也是改善环境质量的基准线。

①环境空气质量

根据河北省生态环境厅2025年6月公布的《2024年沧州市生态环境状况公报》中空气环境质量状况，环境空气污染物年平均浓度为：PM2.541μg/m3、PM1067.2μg/m3、SO26.6μg/m3、NO227.5μg/m3、CO1.0mg/m3、O3-8h179μg/m3。根据上述可知，SO2、NO2、CO、PM10浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，PM2.5、O3浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。
本项目通过采取相关治理措施后，对周边环境影响较小，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。因此本项目实施不会改变区域大气环境功能。

②水环境质量

根据《2024年沧州市生态环境状况公报》，全市18个国省考断面水质达标率保持100%，地表水国省考断面水质优良比例达到50%，优于省定年度目标16.7个百分点。具体为：Ⅱ类断面1个，为大浪淀水库，占比5.6%；Ⅲ类断面8个，为漳卫新河小泊头桥、南排水河朱庄闸、子牙河小王庄、滏阳河西贾庄桥、南运河北街自动站、小白河后赵各庄西桥、黑龙港河东港拦河闸、任文干渠阎家坞，占比44.4%；Ⅳ类断面9个，为子牙新河阎辛庄、宣惠河大口河口、北排水河永红桥、沧浪渠杨官庄自动站、廖家洼排水渠四埝村桥、新石碑河李家堡桥、八团排干渠伊庄子闸、青静黄排水渠何老营、南大港湿地入口，占比50%。

城市集中式饮用水水源地大浪淀水库、杨埕水库水质达到或优于地表水川类标准，水质为优良；富营养化评价为中营养。

沧州市近岸海域优良水体比例面积达到96.8%，8条重点入海河流水质全部达标，行政区内国控入海河流廖家洼河和石碑河入海断面总氨浓度均低于基准值，满足考核要求。沧州市18个国省考断面水质再次实现全面“消Ⅴ”目标，达标率保持100%，地表水国省考断面水质优良比例达到50%，较2022年提高5.6个百分点。

项目施工期无废水直接排放，项目产生的废气、噪声治理后均达标排放，对周围环境影响较小；项目产生的固废全部得到妥善处置，对周围环境影响较小。满足环境质量底线要求。
③声环境质量

根据《2024年沧州市生态环境状况公报》，沧州市城市区域声环境昼间平均等效声级为51.6dB（A），各测点声级分布在46.0-57.6dB（A）范围内，噪声质量等级属于较好。沧州市城市道路交通声环境质量昼间平均等效声级为63.5dB（A），各测点声级分布在53.3-68.5dB（A）范围内，噪声质量等级属于好。

项目所在区域声环境质量良好，施工期间排放施工噪声，对区域声环境将造成一定的不利影响，但施工期较短，施工结束后，其影响随即消失。

（3）资源利用上线

本项目为信联电科至建新化工氢气输送管道项目，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

①与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析
表1-5与环环评[2016]150号符合性分析
项目

相关内容

本项目情况

结论

生态

保护

红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

项目位于沧州临港经济技术开发区西区，对照《沧州市生态保护红线图》，本项目占地不在沧州市生态保护红线范围内。

符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目施工期的废水、废气、噪声、固废，运营期的固废等污染物均采取了严格的治理、处置措施，污染物均能达标排放。对项目所在区域环境影响较小，故该项目建设不会突破当地环境质量底线。

符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

项目不属于高能耗行业，运营过程中消耗一定量的电源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。

符合

环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目；且不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项；项目不在园区规划的环境准入负面清单内。项目建设符合相关产业政策要求，不属于环境准入负面清单范围。
符合

②与河北省“三线一单”及空间管控符合性分析

表1-6与“河北省人民政府关于加快实施‘三线一单’生态环境分区管控的意见”符合性分析
文件内容
本项目相关内容
结论

生态环境管控总体要求
优先保护单元

主要包括生态保护红线，各类自然保护地、饮用水水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区等一般生态空间

严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。重大引水工程、白洋淀入淀河流两侧范围严格执行引调水工程等相关法律规定。
①本项目位于沧州临港经济技术开发区西区，属重点管控单元；
②本项目为氢气输送管道项目，且已取得沧州临港经济技术开发区行政审批局出具的《关于信联电科至建新化工氢气输送管道项目路由批复》；

③本项目不开采地下水。
符合

重点管控单元

主要包括城市规划区、省级以上产业园区、港区和开发强度高、污染物排放强度大、环境问题较为突出的区域等

①城镇重点管控单元。优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。②省级以上产业园区重点管控单元。严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。③农业农村重点管控单元。优化规模化畜禽养殖布局，加快农村生态环境综合整治，逐步推进农村污水和生活垃圾治理；减少化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用；控制地下水超采区农业地下水开采。④近岸海域重点管控单元。优化石化、钢铁等重化行业布局；严格海洋岸线开发；强化船舶、港区污染物控制；加强近岸海域及港口码头环境污染风险防控。
一般控制单元

优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域

严格执行国家、省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。
生态保护红线

重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。
项目不占用生态保护红线。
符合

环境质量底线

到2025年，地表水国考断面优良（III类以上）比例、近岸海域优良海水比例逐步提升；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；土壤受污染耕地安全利用率污染地块安全利用率进一步提升。
项目为氢气管道建设，不涉及地下水、土壤影响。
符合

资源利用上线

以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成蓝天、碧水、净土的美丽河北。
项目用电由区域供电电网提供，不会突破区域资源利用上线。
符合

③与《沧州市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析

本项目位于沧州渤海新区临港经济开发区，位于渤海新区重点管控环境管控单元ZH13090420143内，对照《沧州市人民政府关于印发<“三线一单”生态环境分区管控的实施方案>的通知》（沧政字[2021]10号）、《沧州市生态环境准入清单更新方案（2023年版）》（沧生态环保办[2024]89号），详细准入要求及其符合性分析如下。
表1-7本项目与沧州市“三线一单”符合性分析
环境要素

维度
管控措施

符合性分析

沧州市生态环境准入清单综合管控要求
京津冀大气污染传输通道城市、河北省空气质量持续改善区
1、加强城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。中心城区高速合围区禁止新增二类以上涉气工业企业。
本项目位于沧州临港经济开发区西区，本项目为氢气输送管道建设，不涉及。
2、强化控煤为重点的能源清洁化战略，压减地区燃煤量，倡导清洁能源。
本项目不使用煤炭。
3、推动钢铁、石化、水泥等产业升级，加强细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同治理，强化铸造、塑料等行业标准建设。
本项目不涉及。
4、加快铁路专用线建设，推广新能源汽车，加快港口污染治理，强化监督检查。
本项目不涉及。
全市生态空间总体管控要求
生态保护红线
禁止建设开发活动
生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，除国家重大战略项目外，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

本项目位于沧州临港经济技术开发区西区，占地范围内不涉及各类生态保护红线。
允许建设开发活动
1、生态保护红线内，自然保护地核心保护区外，规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。主要包括：①管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。②和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。③经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。④按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展竹林采伐经营。⑤不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。⑥必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。⑦地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。⑧依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。
⑨根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。⑩法律法规规定允许的其他人为活动。开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。
其他要求
1、加强有限人为活动管理。上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具的符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。
2、有序处理历史遗留问题。生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权等，由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出计划，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定。鼓励有条件的地方通过租赁、置换、赎买等方式，对人工商品林实行统一管护，并将重要生态区位的人工商品林按规定逐步转为公益林。零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。

全市地表水环境总体管控要求
空间布局约束
1、全省八大水系流经我市干流沿岸、重要饮用水水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油化工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 
本项目为氢气管道建设，不涉及。
2、大清河、子牙河和黑龙港河及运东流域地下水超采区限制高耗水行业准入。 
本项目施工期供水为园区供水管网提供，用水量较少， 不涉及开采地下水。
3、新建企业原则上均应建在工业集聚区。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。 
本项目不涉及。
4、产能过剩产业由各县（市、区）实行新增产能等量替代、涉水主要污染物同行业倍量替代。
本项目不涉及。
5、新建“十大”重点行业等重污染工业项目必须入园进区。
本项目为氢气管道建设项目，符合国家和地方产业政策，本项目位于沧州临港经济技术开发区西区。
污染物排放管控
1、直排环境的新（改、扩）建排污单位水污染物排放限值严格执行国家、省相关标准，同时参考《沧州市消除Ⅴ类河流及水质保障攻坚行动方案》中附件2的排放限值执行。 
本项目为氢气管道建设项目，不涉及废水直接排放。
2、加强城镇基础设施建设，县（市、区）建成区加快实施城市污水处理厂配套管网建设及雨污分流工程，推进小城镇污水处理工程建设、改造。重点围绕城中村、老旧城区、城乡结合部、建制镇等开展污水管网覆盖情况排查及建设，实施老旧破损管网改造修复。到2025年，基本消除城市建成区污水管网空白区，实现建制镇以上污水处理设施全覆盖，城市和县城污泥无害化处理率达到97%以上。到2025年，再生水循环利用率达到40%以上。
本项目不涉及。
3、严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆水等通过雨水口进入管网后直排入河。
本项目不涉及。
4、禁止在二类环境功能区新设排污口，水质超标海域禁止新设增加相应污染物排放的排污口。提高涉海项目准入门槛。实施总氮排放总量控制。全市入海河流基本消灭劣V类水体。
本项目不涉及。
5.加强总氮排放控制，以2020年国控河流入海断面总氮浓度值为基准，宣惠河入海河口断面总氮浓度按国家要求下降5%，其他国控入海河流河口断面总氮浓度保持负增长。2025年底前，入海河流入海口断面水质稳定达到考核目标要求，力争分批次达到Ⅲ类及以上水质。
本项目不涉及。
6、对集中式饮用水源保护区内、南水北调二级保护区内、有明确水功能的河流两侧1000米、湖库周边1000米范围内的（733个）“傍水”农村开展综合环境整治行动计划，全市所有“傍水”建制村逐步完成环境综合整治。
本项目不涉及。
7、集中式饮用水源保护区及功能为Ⅰ—Ⅲ类的河流，引黄济沧、南水北调等环境敏感区严禁农田退水直接排入地表水体。
本项目不涉及。
8、加强港口建设与运营期污染防治，实施废弃物达标排放，严格控制船只倾倒、排污活动，有效防范危险品泄漏、溢油等风险事故的发生，降低对海洋生态环境的影响。
本项目不涉及。
9、依据海域环境容量调控养殖密度和规模，防治海水养殖污染，整治修复养殖环境，引导传统养殖业向高效低排、标准化与生态化方向发展。
本项目不涉及。
环境风险防控
县级以上地表水型集中式饮用水水源均要编制完成突发环境事件应急预案。防范海上溢油及危化品泄漏风险。建立海洋生态灾害预警与应急处置体系。
本项目不涉及。
全市大气环境总体管控要求
空间布局约束
1、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
本项目为氢气管道建设项目，不涉及。
2、划定高排放车辆控制区。石黄高速沧州西严格实施禁止黄牌照货车驶出、驶入措施，禁止黄牌照货车由京沪沧州北、廊沧西花园、姚官屯、开发区、石黄沧州东等高速驶入中心城区。中心城区及县城建成区范围内，全面禁止拖拉机和未达到国五排放标准的渣土车通行。
本项目不涉及。
3、中心城区高速合围区不再新增二类以上涉气工业企业，原有园区内已审批的不得新建、扩产。
本项目不涉及。
4、全市域全时段禁燃禁放。
本项目不涉及。
5、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。
本项目为氢气管道建设项目，位于沧州临港经济技术开发区西区。
6、以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。制定重污染企业搬迁改造实施方案，明确企业就地改造、退城入园、转型转产或者关闭退出的搬迁改造方式；2025年底前，完成城市建成区、县区建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业的搬迁改造或关闭退出；已明确的退城企业，要严格按照时间表搬迁，逾期不退城的依法予以关停。
本项目为氢气管道建设项目，位于沧州临港经济技术开发区西区。
7、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。
本项目不涉及。
8、环境空气6项因子（二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5、PM10）年均浓度未达到国家二级标准的县（市、区）（含渤海新区、开发区、高新区，下同）不得新增区域污染物排放量，建设项目新增主要污染物排放量均需要削减规划期内2倍的污染物排放量。钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷行业建设项目总量指标原则上从本行业削减替代（钢焦一体化企业钢铁、焦化总量指标可互相替代），本行业减排量不足的，至少70%总量指标从本行业削减替代，30%总量指标从其他工业企业削减替代。钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷行业超低排放改造减排量的30%可以用于建设项目新增总量指标，其他70%用于大气环境质量改善，不得用于新增污染物排放量替代。企业以新代老和搬迁改造过程中关停设备减排量可以用于新建项目总量指标替代，但仍需执行减二增一政策。达到深度治理标准的燃煤电厂建设项目总量指标实施“减一增一”。
本项目为氢气管道建设项目，不涉及。
9、加快推进企业搬迁入园。以省级以上经济（技术）开发区、高新技术产业开发区为主要平台，推动涉气产业集群内企业实施搬迁入园，加快推动石化等重化工行业向沿海临港地区适度集聚，推动建材行业向资源富集地聚集，推动化工生产企业向化工园区转移。不具备入园条件的就地改造提升。
本项目为氢气管道建设项目，位于沧州临港经济技术开发区西区。
污染物排放管控
1、大宗货物年货运量150万吨以上企业及新建的电力等大型工矿企业、物流园区，铁路专用线接入比例达到80%以上。具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到80%。
本项目为氢气管道建设项目，不涉及大宗货物运输。
2、对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，全市现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。
本项目运营期不涉及废气排放。
3、提高黄骅港岸电使用比率，加快淘汰港口作业老旧燃油机械和作业车辆。新增或更换的岸吊、场吊、吊车、叉车、牵引车和作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。加强船舶排放控制区管理，进入排放控制区的船舶按照要求使用低硫燃油。进入我市沿海水域的船舶使用硫含量不大于0.5%（质量分数）燃油，对使用硫含量不大于0.1%（质量分数）燃油的船舶，实行优先进港、优先装卸、优先停靠离泊。
本项目不涉及。
4、市、县平均降尘量不高于8吨/平方公里。加强道路水洗机扫，市区道路机械化清扫率达到95%以上，县级道路机械化清扫率达到85%以上。深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。新开工的建筑项目必须安装视频监控系统及PM10在线监测系统后方可开工。工地施工道路、塔吊等部位合理安装喷淋、喷雾等降尘装置，苫盖所用抑尘网密度标准应不小于2000目。中心城区高速合围区和县城建成区内，位于主要路段的施工现场围挡高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座。加强拆迁施工扬尘污染防治，作业面应当采取洒水、喷雾等防尘措施，及时清理废弃物，对裸露场地进行覆盖，裸置时间超过三个月的，应当采取绿化、铺装等防尘措施。各县（市、区）制定农村建设工程施工扬尘污染防治方案，乡镇、街道（村）加强引导监管。 
本项目建筑施工过程严格按照《河北省建筑施工扬尘防治标准》执行。
5、提高餐饮服务单位油烟排放标准，中心城区敏感区餐饮单位以及中心城区建成区和县城建成区大中型餐饮单位（大型指6个灶头以上，中型指3-6个灶头），油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m3，颗粒物最高允许排放浓度为5.0mg/m3，非甲烷总烃最高允许排放浓度为10.0mg/m3。
本项目不涉及。
6、建立印刷企业管理清单，按照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ10892020）要求，含印刷工序的企业升级采用组合处理工艺，其中凹版印刷及溶剂型凸版印刷原则上要使用燃烧法处理工艺。全市塑料生产企业中再生塑料制造、塑料人造革制造、合成革制造企业全部由单一处理设备更换为科学有效的组合处理工艺。全市VOCs初始排放浓度大于1500mg/m3的工业企业原则上升级为燃烧法处理有机废气。涉VOCs排放固定污染源处理设施设计风量大于10000立方米/小时的排口，要升级为FID在线监测系统，并与生态环境部门联网。加强废气收集系统管控，涉VOCs排放企业集气罩设置应符合GB/T16758的规定。加强石化行业循环水管控，四家大型石化企业每半年至少开展一次循环水塔和含VOCs物料换热设备进出口总有机碳（TOC）或可吹扫有机碳（POC）监测工作。中心城区及县城建成区涉喷漆工序的汽修店全部升级为二级VOCs处理设备。开展恶臭异味气体专项治理。
本项目不涉及。
7、深入实施燃煤锅炉治理，基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉。35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造，全面达到排放限值和能效标准。推广清洁高效燃煤锅炉。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（有特殊政策的山区县除外）。城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。燃气锅炉完成低氮燃烧改造，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。全部关停整合30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电。
本项目不涉及。
8、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，确保稳定达标排放。对照《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018），加快推进钢铁行业超低排放改造。平板玻璃行业参照《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020），水泥行业参照《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020），积极推进污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔烟气参照基准含氧量18%状态下颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3、30mg/m3、100mg/m3标准，开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。已实现超低排放企业，对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。
本项目不涉及。
9、采取经济补偿、限制使用、加强监管等措施，尽早完成省下达的国三级以下排放标准营运柴油货车淘汰任务。加快淘汰采用稀薄燃烧技术或油改气的老旧燃气车辆。对国家淘汰任务以外具备治理条件的国三排放标准重型柴油货车，加快安装污染控制装置。对具备条件的国四级以上排放标准重型柴油货车安装远程在线监控设备并与生态环境部门联网，对未安装远程在线监控设备的营运车辆，列入重点监管对象。按时完成省下达的新能源车推广任务。依法推进提升中心城区建成区新增或更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、电力、轻型物流配送车和商砼运输车、渣土车等重载车辆使用新能源或清洁能源汽车比例。
本项目不涉及。
10、严格落实国家《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》和《河北省冬季清洁取暖实施方案》，多渠道拓展气源，完善燃气管网建设和电网升级改造，确保采暖季前完成省下达的农村清洁取暖改造任务。
本项目不涉及。
11、有效减少NOx排放。强化巩固钢铁行业烧结机NOx减排成果，对采取低效脱硝治理工艺的锅炉和炉窑进行升级改造，确保NOx稳定达标。
本项目不涉及。
12、落实国家适应气候变化战略，推动减污降碳协同增效。强化重点企业碳排放核查，开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制，减少温室气体和污染物排放。加强污水、垃圾等集中处置设施温室气体排放协同控制。
本项目不涉及。
环境风险防控
1、健全环境风险监测预警体系。加强基础能力建设。强化重污染天气、有毒有害气体等关系公众健康的重点领域风险预警，完善预案备案管理制度。
本项目按照相关要求完善预案备案管理制度。
2、规模以上大气污染企业需制定企业环境风险管理策略。
本项目按照要求设置环境风险防范措施。
全市土壤风险防控总体要求
空间布局约束
1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
本项目位于沧州临港经济技术开发区西区，周边无居民区、学校、医疗和养老机构等敏感点。
2、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。
本项目位于沧州临港经济技术开发区，不占用优先保护类耕地集中区域。
3、结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
本项目不涉及。
4、优化重点行业企业布局。新建、扩建涉重金属企业必须“入园进区”。对已经进入市政污水收集处理设施的涉重金属工业企业进行排查、评估，经评估认定重金属污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出市政管网，向园区集聚。鼓励现有铅蓄电池制造业、电镀行业等涉重金属企业入园进区，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进泊头市、南皮县等地专业电镀企业入园进区，鼓励电镀行业密集区域建立电镀园区，实现污水、污泥集中有效治理。到2025年，各县（市、区）专业电镀企业入园率达到75%以上。
本项目不涉及。
5、永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。
本项目位于沧州临港经济技术开发区西区，不占用永久基本农田。
污染物排放管控
1、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。
本项目不涉及重金属排放。
2、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。
本项目不涉及。
3、沧州市主城区建设完成符合要求的城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市粪便处理设施，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上；县城生活垃圾无害化处理率达到95%以上。
本项目不涉及。
4、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池等行业企业在拆除前，要制定原生产设施设备、构筑物和污染治理设施中残留污染物清理和安全处置方案，出具符合国家标准要求的监测报告，报所在地县级环保、工业和信息化部门备案，并储备必要的应急装备和物资，待生产设施拆除完毕方可拆除污染防治设施。拆除过程中产生的废水、废气、废渣和拆除物，须按照有关规定安全处理处置。
本项目不涉及。
5、到2025年，农膜基本实现全回收，秸秆基本实现全面综合利用。到2025年，规模化畜禽养殖场全部配套粪污处理设施，畜禽粪污综合利用率达到85%以上。
本项目不涉及。
6、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。重点行业企业重金属污染物排放总量原则上应来源于同一重点行业企业，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。
本项目不涉及重金属排放。
7、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹区域危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，全市医疗废物集中收集和集中处置率达到100%。
本项目不涉及。
8、对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除设计有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，按照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防范拆除火电污染土壤，增加后续治理修复成本和难度。
本项目不涉及。
9、石油开采和加工企业实施清洁生产审核，定期巡检含油污泥或含油岩屑的收集、贮存设施，防止含油污泥或含油岩屑外溢。加强对油田矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，责令有关企业及时采取防治措施。
本项目为氢气管道建设，不属于石油开采和加工企业。
10、新建冶金、电镀等重金属企业排放的含重金属废水，不得排入市政污水收集处理设施。
本项目不属于冶金、电镀等重金属企业。
11、工业污泥（属于一般工业固废的）进入填埋场，应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）污染物质量浓度限值等要求，单独分区填埋，规范管理。
本项目不涉及。
12、垃圾焚烧设施协同处置工业污泥（属一般工业固废的），要符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）和河北省《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021），污泥含水率应小于60%，污泥占生活垃圾重量比（以干污泥计）不宜超过5%。污泥实施填埋的，填埋前的污泥需进行减量化、稳定化处理，含水率应小于60%。未经脱水处理达标的污泥不得在填埋场填埋。按照《有机肥料》标准（NT/T525-2021），禁止污泥作为农用有机肥生产原料。
本项目不涉及。
环境风险防控
1、完善全市固体废物动态信息管理平台数据，充分发挥平台的智能化监控水平。推进重点涉危企业环保智能监控体系建设，在涉危重点企业安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，实时监控危险废物产生、处置、流向，数据上传全省固体废物动态信息管理平台。
本项目要求企业按相关要求对危废进行管理。
2、涉及重度污染耕地的县（市、区）应依法划定特定农产品禁止生产区，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品，并制定实施环境风险管控方案。
本项目不涉及。
3、强化关闭搬迁企业腾退土地土壤污染风险管控，以有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业为重点，严格企业拆除活动的环境监管。
本项目不涉及。
4、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目；不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。
本项目不涉及。
5、对安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或可能影响地下水的，制定污染防治方案时，应纳入地下水的内容；对污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染状况调查报告应当包括地下水是否受到污染等内容；对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施应包括地下水污染防治的内容；实施修复的地块，修复方案应当包括地下水污染修复的内容；制定地下水污染调查、监测、评估、风险防控、修复等标准规范时，做好与土壤污染防治相关标准规范的衔接。在防治项目立项、实施以及绩效评估等环节上，力求做到统筹安排、同步考虑、同步落实。
本项目不涉及。
6、定期对土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、固体废物处理设施周边土壤进行监测。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。
本项目不涉及。
全市自然资源总体管控要求
水资源

管控要求
1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。 
本项目运营期不用水，施工期用水由园区管网供给，本项目不开采地下水。
2、充分利用外调水。用好引江、引黄等外调水，增强水源调蓄能力，扩大供水管网覆盖范围，置换城镇、工业和农村生活地下水开采，推进农业水源置换，有效减少地下水开采量。
本项目不涉及。
3、推进非常规水资源利用。推广微咸水规模化利用技术和海水利用技术，扩大渤海新区海水直接利用和海水淡化规模，减少地下水开采量。
本项目不涉及。
4、大力推进节水型社会建设。农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，大力调整农业种植结构，实施季节性休耕、旱作雨养，推广农作物节水抗旱技术。工业节水。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。促进再生水利用。完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。
本项目不涉及。
5、加强引水管理，合理调度水资源，通过采取引水、补水、限制取水等措施，维持湖泊湿地合理水位。按照河北省水利厅统一安排部署，多水源向河道实施生态补水，积极争取外调水，用好引江水、引黄水，上游水库水，在满足农业灌溉用水的同时，兼顾河道水生态环境改善。重点保障南排河-南大港湿地、南运河、子牙新河、子牙河等河流重点河段恢复有水。
本项目不涉及。
能源管控要求
1、重点支持钢铁、电力、石油化工行业实施综合节能改造工程。加快企业能源管理体系、能源管控中心建设，实施工业能效提升计划，在电力、钢铁、建材、化工、石化等重点耗能行业推行能效对标。

本项目不涉及。
2、新建燃煤发电机组供电煤耗达到国家先进水平，燃煤机组全部达到超低排放标准。深入实施现役燃煤发电机组节能改造，基本形成技术先进、节能高效、绿色环保、布局合理、保障有力的火电结构，大容量、高参数机组比重达到90%以上。

本项目不涉及。
3、严格控制燃煤机组新增装机规模，引导督促发电企业使用高热值煤；持续提高接受外送电量比例，在保障电网安全的前提下，最大程度降低市内煤电机组出力，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。

本项目不涉及。
4、严控工业和民用燃煤质量，从严执行国家《商品煤质量民用散煤》（GB34169）标准，生产加工企业供应用户的煤炭质量须同时满足河北省《工业和民用燃料煤》（DB13/2081）地方标准要求、《水泥回转窑用煤商品煤质量》（GBT7563）标准。《河北省动力煤质量标准》发布后执行新的煤质标准。

本项目不涉及。
5、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉，有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。

本项目不涉及。
全市产业布局总体管控要求
产业总体布局要求
1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》中的产业项目。

本项目为氢气管道建设，不属于《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》中的产业项目。
2.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目建设，严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。

本项目不涉及。
3.严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷、水泥熟料、煤化工等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。

本项目不涉及。
上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。

本项目不涉及。
1、以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。

本项目属于氢气管道建设项目，位于临港经济技术开发区西区。
2、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。

本项目位于沧州临港经济技术开发区西区，周边无居民区、学校、医疗和养老机构等敏感点。
项目入园准入要求
1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。

本项目属于氢气管道建设项目，位于临港经济技术开发区西区。
2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。

本项目位于临港经济技术开发区西区，按照要求进行环境影响评价。
对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区（无规划及环评）内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。

本项目不涉及。
推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。

本项目不涉及。
其他要求
1、主城区及其主导上风向15公里范围内原则上禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。

本项目属于氢气管道建设项目，不属于大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。
2、主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，原则上禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。

本项目属于氢气管道建设项目，不涉及。
从严控制过剩产能项目，高污染、高能耗和资源型（“两高一资”）项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。

本项目属于氢气管道建设项目，不属于“两高一资”。
依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。

本项目属于氢气管道项目，不涉及。
全省八大水系干流沿岸、重要饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

本项目不在全省八大水系干流沿岸、重要饮用水源地补给区。
1、禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、0.01毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、废塑料进口等塑料加工项目。

本项目不涉及。
2、禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化用品，2022年底禁止销售生产含塑料微珠的日化用品。

本项目不涉及。
3、2022年底前城市建成区禁止、限制使用《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求塑料制品。到2025年建成区和重点领域禁止使用不可降解塑料袋等塑料制品。

本项目不涉及。
大清河、子牙河和黑龙港及运东流域地下水超采区限制高耗水行业准入。

本项目施工期用水由园区供水管网提供，不属于高耗水行业。
大气环境高排放区；水环境工业源重点管控区；沧州渤海新区临港经济开发区
空间布局约束

1、园区距离黄骅市城区较近，新建项目应在环评中论证对城区大气环境质量的影响。

项目运营期无废气产生。
2、清洁生产水平达不到二级水平的项目禁止入园。

项目清洁生产水平为二级。
3、超过区域污染物排放总量的项目禁止入园

项目不涉及污染物排放总量。
4、禁止入区企业开采地下水。

项目不开采地下水。
5、禁止超过单位产品能源消耗限额标准的企业入驻。

不涉及
6、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

本项目要求管道涂敷使用低VOCs含量涂料。
7、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁。

项目选址不属于人口聚集区。
污染物排放管控

1、严格执行《沧州市人民政府办公室关于进一步加强建设项目大气主要污染物排放总量指标管理工作的通知》沧政办字〔2020〕81号文件中关于污染物排放总量管理要求。

不涉及。
2、具备条件的水泥企业基本完成固定源超低排放改造。

不涉及。
3、开展大气污染物特别排放限值改造，化学原料制造、制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。

不涉及。
4、加强涂料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。

项目不属于涂料行业。
5、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）排放标准要求。

不涉及。
6、造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。

不涉及。
7、水污染物接入污水处理厂或自行处理，确保不外排。加快完善配套管网的建设。

不涉及。
8、石油开采和加工企业实施清洁生产审核，定期巡检含油污泥或含油岩屑的收集、贮存设施，防止含油污泥或含油岩屑外溢。加强对油田矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，责令有关企业及时采取防治措施。
不涉及。
环境风险防控

1、开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

企业应及时修订《突发环境事件应急预案》进行备案，并严格执行。
2、建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。

要求项目建立事故风险防范体系。
3、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估，确定修复目标和风险管控目标，启动地下水污染修复工作。

本项目不涉及地下水污染来源。
资源利用效率

1、减少新鲜水用量，提高中水回用率。

不涉及。
2、鼓励锅炉、工业炉窑进行余热利用。

不涉及。
3、新建项目清洁生产应达到国际先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设。

符合清洁生产要求。
由上表可以看出，项目符合沧州市“三线一单”相关要求。

环境保护规划符合性分析

本项目与各生态环境保护规划分析结果见下表。
表1-8本项目与各生态环境保护规划分析结果汇总一览表

序号
规划名称

内容

本项目

符合性
1
河北省生态环境保护
“十四五”规划
推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转
型升级。
本项目为氢气输送管道项目，不涉及上述内容。

符合要求

实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。

本项目位于沧州临港开发区西区，不涉及废水排放。

符合要求
严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。

本项目为氢气输送管道项目，运营期产生少量危险废物，要求及时更新工业危险废物排污许可。

符合要求
落实污染物排放总量控制制度。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。

本项目不涉及废气、废水主要污染物排放总量。
符合要求
2
沧州市生态环境保护“十四五”规划

加快推进钢铁、石化等重化工行业向沿海临港地区适度集聚，推动建材行业向资源富集地聚集，提高集约化、现代化水平。

本项目位于沧州临港开发区西区，属于沿海临港地区。

符合要求
以石化、化工、医药、工业涂装、包装印刷、油品储运等行业为重点，开展全面排查，建立涉V0Cs重点行业企业、工业园区、企业集群台账，实施原辅材料和产品源头替代、无组织管控、末端治理改造等全流程治理。开展WOCs废气旁路专项排查，取消非必要旁路，确需保留的实行备案管理。加密夏季走航监测频次，全面评估涉挥发性有机物企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。开展工业园区和产业集群V0Cs治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复（LDAR）管理系统，推广涉VOCs绿岛项目建设。强化挥发性有机物监测监控，加快推进渤海新区和黄骅石化行业集聚区VOCs监测监控体系。

不涉及。
符合要求
5、《危险化学品输送管道安全管理规定》符合性分析
本项目与《危险化学品输送管道安全管理规定》中要求的分析结果见下表。

表1-9本项目与《危险化学品输送管道安全管理规定》分析结果一览表
项目
要求
项目相关内容
分析结果
危险化学品管道的建设
对新建、改建、扩建的危险化学品管道，建设单位应当依照国家安全生产监督管理总局有关危险化学品建设项目安全监督管理的规定，依法办理安全条件审查、安全设施设计审查和安全设施竣工验收手续。
本项目已在沧州临港经济技术开发区经济发展局备案，项目安全相关手续已办理妥善。
符合要求

对新建、改建、扩建的危险化学品管道，建设单位应当依照有关法律、行政法规的规定，委托具备相应资质的设计单位进行设计。
环评要求信联电科依照有关法律、行政法规的规定，委托具有资质的单位编制安全设施设计篇章。
符合要求

承担危险化学品管道的施工单位应当具备有关法律、行政法规规定的相应资质。施工单位应当按照有关法律、法规、国家标准、行业标准和技术规范的规定，以及经过批准的安全设施设计进行施工，并对工程质量负责。参加危险化学品管道焊接、防腐、无损检测作业的人员应当具备相应的操作资格证书。
项目管道依托厂区内现有管道并新建管廊，项目选取的施工单位应具备有关法律、行政法规规定的相应资质，危险化学品管道焊接、防腐、无损检测作业的人员具备相应的操作资格证书，同时监理单位对管道的总体建设质量进行全过程监督，项目周边不涉及江、河、湖泊或者其他环境敏感区域。
符合要求

负责危险化学品管道工程的监理单位应当对管道的总体建设质量进行全过程监督，并对危险化学品管道的总体建设质量负责。管道施工单位应当严格按照有关国家标准、行业标准的规定对管道的焊缝和防腐质量进行检查，并按照设计要求对管道进行压力试验和气密性试验：对敷设在江、河、湖泊或者其他环境敏感区域的危险化学品管道，应当采取增加管道压力设计等级、增加防护套管等措施，确保危险化学品管道安全
符合要求

危险化学品管道试生产（使用）前，管道单位应当对有关保护措施进行安全检查，科学制定安全投入生产（使用）方案，并严格按照方案实施。
项目实施后将严格落实安全生产制度，严格按照方案实施。
符合要求

危险化学品管道试压半年后一直未投入生产（使用）的，管道单位应当在其投入生产（使用）前重新进行气密性试验：对敷设在江、河或者其他环境敏感区域的危险化学品管道，应当相应缩短重新进行气密性试验的时间间隔
项目为信联电科现有工程副产氢气的输送，现有工程已完成验收，目前已停用，投入生产前重新进行气密性试验，且本项目已与建新化工签订氢气输送管线安全管理协议，不会存在试压后一直未投入生产的情况。

符合要求

危险化学品管道的运行
危险化学品管道应当设置明显标志。发现标志毁损的，管道单位应当及时予以修复或者更新。
本项目管道设置明显标志，并严格制定、执行巡检制度，发现标志毁损，及时予以修复或者更新。
符合要求

管道单位应当建立、健全危险化学品管道巡护制度，配备专人进行日常巡护。巡护人员发现危害危险化学品管道安全生产情形的，应当立即报告单位负责人并及时处理。
项目建立危险化学品管道巡护制度，并配备专人进行日常巡护。发现安全事故情形，立即向公司汇报采取措施，并向当地安全生产监督管理部门报告。 
符合要求

管道单位对危险化学品管道存在的事故隐患应当及时排除：对自身排除确有困难的外部事故隐患，应当向当地安全生产监督管理部门报告。
符合要求

管道单位应当按照有关国家标准、行业标准和技术规范对危险化学品管道进行定期检测、维护，确保其处于完好状态；对安全风险较大的区段和场所，应当进行重点监测、监控；对不符合安全标准的危险化学品管道，应当及时更新、改造或者停止使用，并向当地安全生产监督管理部门报告。对涉及更新、改造的危险化学品管道，还应当按照本办法第九条的规定办理安全条件审查手续。
本项目信联电科和建新化工均配有专门的安全管理机构和专职安全管理人员，具有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员执业资格证书，全面负责该公司安全管理、安全检查、安全教育和培训等各项安全工作。
符合要求

管道单位发现下列危害危险化学品管道安全运行行为的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告：（一）擅自开启、关闭危险化学品管道阀门；（二）采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道及其附属设施；（三）移动、毁损、涂改管道标志；（四）在埋地管道上方和巡查便道上行驶重型车辆；（五）对埋地、地面管道进行占压，在架空管道线路和管桥上行走或者放置重物；（六）利用地面管道、架空管道、管架桥等固定其他设施缆绳悬挂广告牌、搭建构筑物；（七）其他危害危险化学品管道安全运行的行为。
符合要求

禁止在危险化学品管道附属设施的上方架设电力线路、通信线路。
本项目管道附属设施上方无电力线路、通信线路等线路架设。
符合要求

在危险化学品管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内，管道单位发现下列危害管道安全运行的行为的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告：（一）种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；
（二）取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工、工程钻探；（三）挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜圈、建房以及修建其他建（构）筑物。
项目管道周围不涉及上述不符合国家标准、行业标准要求的危害管道安全运行的行为以及建（构）筑物。
符合要求

在危险化学品管道中心线两侧及危险化学品管道附属设施外缘两侧5米外的周边范围内，管道单位发现下列建（构）筑物与管道线路、管道附属设施的距离不符合国家标准、行业标准要求的，应当及时向当地安全生产监督管理部门报告：（一）居民小区、学校、医院、餐饮娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物；（二）加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所；（三）变电站、配电站、供水站等公用设施。
符合要求

在穿越河流的危险化学品管道线路中心线两侧500米地域范围内，管道单位发现有实施抛锚、拖锚、挖沙、采石、水下爆破等作业的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告。但在保障危险化学品管道安全的条件下，为防洪和航道通畅而实施的养护疏浚作业除外
项目管道在园区内建设，不涉及穿越河流的管道线路建设。
符合要求

在危险化学品管道专用隧道中心线两侧1000米地域范围内，管道单位发现有实施采石、采矿、爆破等作业的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告。在前款规定的地域范围内，因修建铁路、公路、水利等公共工程确需实施采石、爆破等作业的，应当按照本规定第二十五条的规定执行。
项目位于临港经济开发区西
区，管道不涉及上述工程内容建设对管道运行的影响。
符合要求

危险化学品管道的专用设施、永工防护设施、专用隧道等附属设施不得用于其他用途；确需用于其他用途的，应当征得管道单位的同意，并采取相应的安全防护措施。
本项目氢气管道仅用于信联电科到建新化工氢气的输送。
符合要求

管道单位应当按照有关规定制定本单位危险化学品管道事故应急预案，配备相应的应急救援人员和设备物资，定期组织应急演练。发生危险化学品管道生产安全事故，管道单位应当立即启动应急预案及响应程序，采取有效措施进行紧急处置，消除或者减轻事故危害，并按照国家规定立即向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门报告。
信联电科、建新化工将管道事故纳入公司应急预案体系，配备相应的应急救援人员和设备物资，定期组织应急演练。
符合要求




二、建设内容

	地理位置
	    本项目位于河北省沧州临港经济技术开发区西区，建设内容为氢气输送管道，总长度1800m。起点（E117°30′21.134″、N38°20′58.612″）；拐点1（E117°30′21.032″、N38°20′44.007″）；拐点2（E117°30′21.281″、N38°20′44.005″）；拐点3（E117°30′21.233″、N38°20′36.675″）；拐点4（E117°30′20.980″、N38°20′36.676″）；拐点5（E117°30′20.885″、N38°20′22.974″）；拐点6（E117°30′22.687″、N38°20′22.966″）；拐点7（E117°30′27.739″、N38°20′23.097″）；拐点8（E117°30′27.662″、N38°20′19.592″）；拐点9（E117°30′34.948″、N38°20′19.568″）；拐点10（E117°30′34.948″、N38°20′20.370″）；拐点11（E117°30′39.911″、N38°20′20.268″）；拐点12（E117°30′39.940″、N38°20′18.791″）；拐点13（E117°30′41.881″、N38°20′18.800″）；终点（E117°30′41.863″、N38°20′19.496″）本项目起点为瀛海（沧州）香料有限公司厂区南围墙外东侧已有氢气管道拐点处（此处增加三通，三通去往瀛海香料厂区的管口处设置阀门和“8”字盲板）向南跨天津大道至建新化工间氨基苯磺酸磺化、还原车间外氢气主管道上的预留阀门处，沿途为防护绿地及企业内部路，不涉及居民区、生态敏感区等保护目标。
本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

	项目组成及规模
	1、项目由来

信联电科现有氢气及管道的环保手续：2021年8月编制《沧州信联化工有限公司6万吨/年电子级四甲基氢氧化铵（25%wt）扩建项目环境影响报告书》并取得沧州临港经济技术开发区行政审批局批复，批复文号：沧港审环字【2021】44号，并于2023年3月18日通过企业自主验收（验收仅为一期，二期正在施工中）。氢气作为该项目副产品，一期生产装置氢气生产能力为1218992Nm3/a，电解副产的氢气经过压缩机增压进入变压吸附提纯装置，提纯后的氢气通过管廊输送至信联化工西侧的瀛海（沧州）香料有限公司（不在厂区内储存），作为该公司的加氢装置原料，现瀛海（沧州）香料有限公司停用信联电科氢气，本项目将瀛海（沧州）香料有限公司厂区南围墙外东侧已有氢气管道拐点处增加三通，三通去往瀛海香料厂区的管口处设置阀门和“8”字盲板（保留输送至瀛海（沧州）香料有限公司的氢气管道），氢气改供建新化工的间氨基苯磺酸磺化、还原车间使用，现有信联氢气采用压缩后高点放空，符合《氢气使用安全技术规格》（GB4962-2008）相关要求。
本公司已与建新化工签订氢气输送管线安全管理协议，共同管理本项目氢气管道，本项目新建建新化工外管线由信联电科负责，建新化工内氢气管线由建新化工负责。
信联电科拟投资100万元在沧州临港开发区西区实施“信联电科至建新化工氢气输送管道项目”（以下简称“本项目”），本项目利用现有管线进行扩建，建设1条1800m的氢气输送管线，从而实现氢气自信联电科厂区至建新化工的输送，氢气管道设计输送能力为185万方每年（约257Nm3/h），本项目现有氢气输送量为1218992Nm3/年（约170Nm3/h），待二期建成后生产总生产能力为180万方每年（约250Nm3/h），富裕7方每小时，可将满足信联电科副产氢气输送要求。建新化工氢气用量较大约903Nm3/h，可将信联电科副产氢气全部使用，若信联电科氢气停止副产，可仍由原供气公司提供，仍可满足建新化工使用要求。若建新化工停止使用氢气，则信联电科氢气高点放空，符合《氢气使用安全技术规格》（GB4962-2008）相关要求。目前，本项目已由沧州临港经济技术开发区经济发展局备案（沧港经备字[2025]87号），沧州临港经济技术开发区行政审批局2025年12月11日出具《关于信联电科至建新化工氢气输送管道路由批复》（编号202513号）。

2、工程内容及规模

本项目基本概况见下表。
表2-1项目主要建设工程一览表

项目
内容

项目名称

信联电科至建新化工氢气输送管道项目
建设单位

信联电子材料科技股份有限公司
建设性质
改扩建
主体工程
信联电科至建新化工氢气输送管道，距离约为1800米，管径为DN40，不锈钢管道，设计输送能力185万方/年（约257Nm3/h），本项目利用信联电科至瀛海（沧州）香料有限公司厂区南围墙东侧现有管线，新建自瀛海（沧州）香料有限公司厂区南围墙外东侧已有氢气管道拐点处向南至建新化工间氨基苯磺酸磺化、还原车间外氢气主管道上的预留阀门处氢气管道，管道经过沿线各公司门口、天津大道及张仲景路至建新化工厂区内时采用地埋方式，施工方式为顶管穿越，其余均为架空方式，管道设置情况如下。

序号
管线名称
管段长度（m）
备注
1
现有
从信联电科氢气压缩提纯装置接出后至瀛海（沧州）香料有限公司厂区南围墙东侧
418
已有管线
2
厂外
沧州巴德富化工科技有限公司东门
73
地埋、新建
3
天津大道
128
地埋、新建
4
河北健馨生物科技有限公司东门
114
地埋、新建
5
河北临港化工有限公司东北门
21
地埋、新建
6
河北临港化工有限公司东门
75
地埋、新建
7
张仲景路至建新化工厂区
45
地埋、新建
8
其余部分
769
架空、新建
9
建新化工厂内
沿北围墙向东敷设至循环水池东侧
125
架空、新建
10
循环水池东侧至间氨基苯磺酸磺化、还原厂房外氢气主管预留阀门处
450
架空（依托原有管廊）

公辅工程
供电
本项目用电依托现有供电管网
给水
本项目施工期试压用水、施工人员生活用水、洒水抑尘用水均由信联电科供水管网提供，运营期不新增生产生活用水。
排水
本项目施工期试压废水和生活污水均经信联电科污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理，不外排；运营期不新增排水。
供热
本项目不新增劳动定员和采暖面积，生活办公采暖依托现有工程
氮气
本项目施工过程中管线吹扫、清管过程采用氮气吹扫，氮气由信联电科现有氮气装置提供。
储运工程
氢气输送
信联电科至建新化工氢气输送管道，距离约1800米，管径DN40，不锈钢管道。
环保工程
废气

本项目为危险化学品（氢气）输送项目，施工期施工扬尘治理采取加强施工期环境管理、定期洒水抑尘、禁止大风天气作业、对开挖土方苫盖、运输车辆不得超载、不得超速行驶等措施；设备燃油废气采取加强施工车辆运行管理与维护保养，采取高标准的柴油等措施；选用发尘量少的焊条；现场使用环保型防腐涂料；管道吹扫距离较短，产生的颗粒物较少，对周围环境影响较小。运营期正常运行状态下无废气产生。
废水

本项目为危险化学品（氢气）输送项目，施工期试压废水和生活污水均经信联电科污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理，不外排；运营期正常运行状态下无废水外排。
噪声

本项目为危险化学品（氢气）输送项目，施工期噪声主要为挖掘机、顶管机、切割机等机械噪声，采取加强管理，使用低噪声、先进的设备，定期对其进行维护，合理安排施工工序，避免高噪声设备在同一作业面同时施工等措施。本项目运营期不新增噪声污染源。
固废

本项目施工期主要固体废物为废弃土渣、废焊料、废漆渣、废油漆桶和施工人员产生的生活垃圾。废弃土渣用于原路由的平整回填；废焊料收集后交由工业废物回收单位处置；废漆渣、废油漆桶收集至危险废物暂存间，委托有资质单位处置；施工人员产生的生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运、处置。
本项目运营期管道定期检修产生的废漆渣、废油漆桶和废含油手套、废含油抹布，均收集至危险废物暂存间，委托有资质单位处置，本项目根据运营期管理范围信联电科负责收集厂区外管线产生的危险废物，建新化工负责收集建新化工厂区内新建管线产生的危险废物。
生态

1、项目建设工程中占用土地尽可能少，严格控制施工作业范围，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏；

2、管道安装过程中，充分利用现有道路及管廊，避免车辆行驶及材料堆放碾压植被、破坏土壤；

3、施工期间弃渣用于原路由的平整回填，不得随意丢弃，破坏生态环境。
依托工程
源头增压
依托信联电科厂区内增压机实现管道增压。
风险
管道严格按照相关规范施工、验收，严把质量关；定期巡检及维护；控制输送介质的性质，定期对管线进行检查，消除隐患。
劳动定员
本项目不单独设管线工作人员和管理人员，依托信联电科和建新化工配备管理人员协同维护（本公司已与建新化工签订氢气输送管线安全管理协议，共同管理本项目氢气管道，本项目新建建新化工外管线由信联电科负责，建新化工内氢气管线由建新化工负责）
3、主要产品及产能
本项目作为现有工程电子级四甲基氢氧化铵生产线的配套项目，依据信联电科现有工程环保手续，沧州信联化工有限公司6万吨/年电子级四甲基氢氧化铵（25%wt）扩建项目副产氢气，项目分两期建设，其中一期已于2023年3月18日验收，二期正在建设中。一期项目副产氢气经过压缩机增压进入变压吸附提纯装置，提纯后的氢气通过管廊输送至信联化工西侧的瀛海（沧州）香料有限公司（不在厂区内储存），作为该公司的加氢装置原料，现瀛海（沧州）香料有限公司不再使用信联电科副产的氢气，现有氢气改供建新化工间氨基苯磺酸磺化、还原车间使用。本公司与建新化工签订氢气输送管线安全管理协议，共同管理本项目氢气管道，本项目建成后氢气最大输运量为185万方/年。

氢气管道储运量见下表，氢气主要成分及理化性质见下表。
表2-2氢气管道储运量一览表
系统
输送物料
物料纯度
设计压力MPa

设计输送量m3/h
氢气输送管道
氢气
99.5%
1.5
257
表2-3氢气主要成分及理化性质一览表
物质名称

分子式

分子量

沸点

自燃点

氢气
H2
2
-252.8℃
--
闪点（开口）

蒸汽压
引燃温度

密度（水=1）

爆炸极限
--
13.33（-257.9℃）
400℃
0.07
4.1～74.1（vol%）
性状和溶解性

无色无臭气体。不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。
危险特性
与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。
灭火方法

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

健康危害

在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。
防护措施
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

泄漏应急措施

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

4、管道设计及参数

本项目管道设计距离约1800m，设计压力为1.5MPa，管径DN40，常温输送。本项目管道仅为氢气输送，管道两端辅助设施分别依托供方（信联电科）配套设施和用方（建新化工）配套设施。氢气管道设计参数见下表。

表2-4氢气管道相关设计参数一览表

系统
输送物料
长度
管径
操作压力
设计压力
温度
输送能力
氢气输送管道
氢气
1800m
DN40
1.45MPa
1.5MPa
40℃
185万方/年
管道走向见附图2。

5、管道材料

管道材料选择S30408，管道标准为《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018），管道规格按照《石油化工钢管尺寸系列》（SH/T3405-2017），确定氢气管道规格为DN40，弯头管件选用的外径、壁厚参照《钢制对焊管件类型与参数》（GB/T12459-2017）系列。

管道材料用量见下表。

表2-5氢气管道材料用量一览表

序号
材料名称
型号
材质
数量
备注

1

无缝钢管
DN40
钢制
1800m
新增
2

90°弯头
/
钢制
7
新增
3

45°弯头
/
钢制
2
新增
4

切断阀
/
/
1
依托现有
5
流量计

/
/
1
依托现有
6

压缩机

出口压力1.45Mpa
1
依托现有
5、公辅设施

（1）供电

本项目供电依托现有供电管网。

（2）供热

本项目为氢气输送管道工程，不涉及供热，本项目不新增劳动定员和采暖面积，生活办公采暖依托现有工程。

氮气

本项目施工期需采用氮气吹扫，氮气由信联电科现有氮气装置提供。
（4）给排水

本项目施工期试压用水、生活用水、洒水抑尘用水均由信联电科供水管网提供。
本项目施工期试压用水量约为3m3，试压废水产生量按用水量的90%计。

本项目施工人员约为10人，根据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），居民用水量为22m3/人•年，核60L/人•日计，施工期为2个月，施工人员生活用水量为0.6m3/d，施工期按2个月计算，生活水用量36m3/施工期。
生活污水按用水量的80%计算，则生活污水产生量为28.8m3/施工期；管线试压水循环利用，试压废水产生量按用水量的90%计，则试压废水产生量2.7m3，本项目生活污水和试压废水最终均经信联电科污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理，不外排。

洒水抑尘用水：本项目施工区及施工道路洒水抑尘，用水量约为1m3/d，施工期为60d，则用水量为60m3/施工期。
运营期不新增劳动定员，不新增用水和排水。

6、劳动定员及生产时制

本项目不单独设置管线工作人员和管理人员，依托信联电科、建新化工配备管理人员协同维护。

7、工艺流程

本项目不涉及生产过程，仅为氢气自信联电科至建新化工的输送过程，输送流程见下图。


[image: image2]
图2-1氢气输送流程图
流程简述：

信联电科产生的氢气依托信联电科的压缩（压力为1.45Mpa）装置，依托信联电科现有至瀛海香料厂区外东侧的氢气管线，并新建氢气管线至间氨基苯磺酸磺化、还原厂房外氢气主管预留阀门处，供车间生产使用。

	总平面及现场布置
	1、工程布局情况

项目位于河北省沧州临港经济技术开发区西区，无需建设构筑物，项目路由如下。

（1）利用已有氢气管道部分
从信联电科氢气压缩提纯装置接出后通过埋地方式，沿电解车间、2#仓库南侧布置，经过中央控制室北侧至厂前区停车场西绿化带处后出地面，架空经过路桁架跨张仲景路至瀛海香料厂区外东侧，再通过埋地至瀛海（沧州）香料有限公司厂区南围墙东侧，距离约418m，如下图所所示。
[image: image15.png]


[image: image3.png]



图2-2利用已有氢气管道部分路由示意图

（2）新建氢气管道部分

①厂外氢气管道

该项目新建氢气管道由瀛海（沧州）香料有限公司厂区外南围墙东侧已有氢气管道拐点处增加三通后接出（三通去往瀛海香料厂区的管口处设置阀门和“8”字盲板），然后沿张仲景路西侧向南敷设至建新化工北围墙位置，然后过张仲景路至建新化工厂界。其中，管道经过沧州巴德富化工科技有限公司东门、天津大道、河北健馨生物科技有限公司东门、河北临港化工有限公司东北门和东门、张仲景路的部分均采用地下顶管穿越，其他部分采用架空敷设。厂外管道路由约1225m。

[image: image4.png]


图2-3新建氢气管道厂外部分路由示意图

厂外管道穿/跨越情况如下表所示。

表2-6厂外管道穿/跨越情况表

序号

穿/跨越道路名称
管段长度m

埋深m

要求埋深m
标准依据

符合性

备注

沧州巴德富化工科技有限公司东门

73
管顶距地面≥1

0.7
《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000，2008年版）

第8.3.4条

符合

埋地

天津大道
128
管顶距地面≥1
符合

埋地

河北健馨生物科技有限公司东门

114
管顶距地面≥1
符合
埋地

河北临港化工有限公司东北门

21
管顶距地面≥1

符合

埋地

河北临港化工有限公司东门

75
管顶距地面≥1

符合

埋地

张仲景路
45
管顶距地面≥1
符合

埋地

②建新化工厂内氢气管道

该项目氢气管道在建新化工厂内部分自建新化工西围墙埋地进入厂区，然后架空沿北围墙向东敷设，至循环水池东侧（距离约125m），后依托原有管廊向南敷设至预留甲类车间1西南侧，然后沿管廊向东敷设至液硫预硫槽西侧，再沿液硫预硫槽北侧管廊敷设至间氨基苯磺酸磺化、还原厂房外氢气主管预留阀门处。[image: image5.png]



图2-4新建氢气管道建新化工厂内部分路由示意图
本项目新设架空布设管道共894m（厂外769m，建新化工125m），每隔约4m设置1个架空支架，厂外共建设约193个支架，建新化工建设约32个支架。桁架支架为永久占地工程，则厂区外新增永久占地面积为48.25m2（0.25m2/座×193座），建新化工内占地总面积为8m2（0.25m2/座×32座）。

该项目地埋管段相邻管线情况如下表所示。

表2-7  该项目埋地管段相邻管线情况表
序号

埋地管段

相对方向

设施

设计间距m

要求距离m

依据

符合性

1

沧州巴德富化工科技有限公司东门

西
电信电缆

1.1

0.8

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

第8.2.11条
符合
东
雨水管DN1200
6.2
1
符合
2

天津大道

北侧部分
东
雨水管DN1200
6.2
1
符合
西
电信电缆
0.95
0.8
符合

氢气管DN200
1.16
-
-

南侧部分
东
电信电缆
0.95
0.8
符合

西
氢气管DN200
1.16
-

-
3

河北健馨生物科技有限公司东门
西
氢气管DN200
3
-

-
东
工业污水管DN600
4
1
符合
4

河北临港化工有限公司东北门
西
电信电缆
1.1
0.8
符合
东
氢气管DN200
1.15
-

-
5

河北临港化工有限公司东门
西
氢气管DN200
1.77

-

-
东
工业污水管DN600
4.42
1
符合
表2-8  管道与电力线情况表
序号

区域
与电力线关系

要求的距离m
设计距离m
标准依据
符合性

沿张仲景路西侧管段
与天津大道北侧东西向架空电力线（10kV）交叉

3
8.2
《66kV及以下架空电力线路设计标准（2025年版）》（GB 50061-2010）第12.0.16条特殊管道与3kV-10kV的架空电力线的水平距离不应小于最高杆（塔）高，与3kV-10kV的架空电力线的垂直距离不应小于3.0m。
符合

根据沧州临港经济技术开发区行政审批局2025年12月11日批复的《关于信联电科至建新化工输送管道项目路由批复》（编号：202513号），本项目需距河北健馨生物科技有限公司沿街现状房屋安全间距不少于10m，局部需向东侧挪移6.2m，长度226m，需临时占用园区张仲景路西侧规划10KV线路，且企业承诺，在健馨生物科技有限公司沿街现状房屋拆除后，或电力实施单位（渤海新区电力公司）申请该规划10KV线路路由审批后两个月内，信联将临时占用张仲景路西侧10KV线路路段的氢气管道无偿向西侧拆改挪移6.2米至原审批路径，恢复地貌原状，并保障健馨生物科技有限公司的安全间距。本项目临时占用园区张仲景路西侧规划10KV线路路径，期限两年，期限内如未达到拆改条件，期满前两个月内申请延期，本次评价按照路由批复中临时占用张仲景路西侧规划的10KV线路路由进行环境影响评价，若后续路由改变，则另行环评手续。

且该路径工程方案施工范围内有一条燃气管线，所属沧州中油燃气有限公司。该工程项目建设单位应书面向沧州中油燃气有限公司咨询施工现场毗邻区域燃气管道及附属设施情况，综合行政执法局将协助建设单位与燃气公司接洽并做好涉气施工备案及项目施工中燃气公司的旁站指导工作。该路径位置范围内有雨水管网、南水观察井等基础设施充分做好地勘工作，根据相关规范要求，做好安全距离避让及设施保护，防止现有基础设施损坏。
2、施工布置情况

项目不包含场站、阀室，管道线路新增支架用地56.25m2（其中建新化工内占地总面积为8m2，厂区外占地48.25m2），本项目临时占地主要为施工作业带、穿越工程施工场地，临时占地面积为4542m2。

（1）施工总布置原则

合理的施工布局对加快施工进度、提高工程质量，避免各施工工序间的相互干扰非常重要。施工总布置应尽量利用已有的工程设施，新建临时工程要因地制

宜，经济合理，安全可靠，有利于生产，方便生活与管理，妥善处理施工现场内外关系。

施工总布置条件

本工程施工区交通、供电系统采用现有工程，为工程施工提供了优越的条件。工程点集中，施工场地开阔，施工布置条件较好。

（3）施工布置

①管线作业带：施工作业带宽度5m。主要为管道的临时堆放。

②施工便道：均利用现有道路，不单独设置施工便道。

③材料堆场：厂区库房作为本次施工材料的临时堆场。

④其他：本项目不单独设置施工便道、堆土场、施工营地及弃渣场。

⑤警示标志：设置警示牌20个；共设警示带约4km。

⑥施工用电：本次施工用电采用项目区已有的永久供电线路架设临时供电线路至施工现场的方式解决。

⑦施工用水：包括工地施工用水、生活用水和消防用水，均利用信联电科现有供水管网提供。

⑧穿越工程主要为顶管穿越，平面布置见下图。

[image: image6.png]KKEM

EIPES

e

fegienn

2327

RS

i
B

bes e




[image: image7.png]



图2-5顶管工程现场布置示意图

	施工方案
	一、管线施工工艺

本项目建设分为厂区内建设和厂区外建设两部分，其中厂区外建设包含氢气管道1225m（其中架空敷设769m，地埋敷设456m）；建新化工厂区内架空敷设575m（新建管廊125m，依托现有管廊450m）。本项目地埋敷设全部采用顶管穿越方式。
架空建设

架空建设施工期主要为清理作业线路，将管线运至各施工现场，将管段及必要的弯头等组装后进行焊接、防腐、保温等工艺的施工；在设计位置将支架设牢固后，采用机械或人工起吊管廊，在支墩上固定牢固；接着吹扫试压，恢复原地类，竣工投用。
项目施工流程图见下。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image8]

图2-6架空建设施工期工艺流程及产排污节点图
线路清理：施工作业带范围内，影响施工机械通行及施工作业的石块、杂草等予以清理。场地平整后，立即组织安排好各项工程的施工，尽量减少扰动地面的裸露时间。开挖土在项目内尽量互调用，施工开挖土方用于回填和原路由平整。

架设支墩：本项目除穿越道路、公司门口处的管道采用顶管+套管穿越，其余管架采用钢结构T型管架，混凝土基础。支墩采用钢筋混凝土进行建设，支墩以上采用钢架结构。按设计要求，在相应位置将支架（墩）安装牢固。

现场吊装：用吊车将经过检查的管廊、管件等吊到所需安装的高度，并摆放到位。

管廊焊接、附件安装：管廊焊接采用氩弧焊。焊接材料的选择应符合《承压设备用焊接材料订货技术条件》NB/T47018-2011的要求；管架采用手工电弧焊。焊缝按照有关规范进行检验；阀门仪表等附件安装到位并进行检验。

管道吹扫：采用一定压力的氮气从管线开端通入，利用气体的压力吹扫管道中残留的铁锈、泥沙、灰尘等杂质，避免这些杂质对用气设备的安全运行造成危害。

管道试压：施工期吹扫完毕的管道采用通水进行试压，试压时，压力逐步上升，先升至试验压力的50%，进行管道检查管道是否有泄漏，如没有可继续上升压力，每上升试验压力的10%，进行自检管道是否泄漏，有无异常。如发现有泄漏点，卸压后进行处理，消除缺陷后再进行试压，当压力升至试验压力后，检查是否有泄漏，目测管线是否有变形，如没有按照设计要求进行保压。

管廊防腐：管廊及支架除锈达St3级后，碳钢管廊刷环氧富锌防锈底漆两道，每层干膜厚度为40μm；丙烯酸聚氨酯面漆三道，每层干膜厚度为30μm；管廊涂层总厚度不小于170μm。

管廊防腐涂漆主要在制造厂完成，现场涂漆的表面范围包括：在制造涂完面漆的损坏部分应在现场进行修补涂漆；对管线接口处进行现场补漆。
（2）埋地管道

埋地施工期主要为清理作业线路、顶管施工、吹扫试压，土方回填、恢复植被、竣工投用。本项目穿越公司门口、道路时，采用顶管穿越方式，并设置保护套管，保护套管采用钢筋混凝土套管规格采用DRCPⅢ1200×2000GB/T11836，套管顶部至路面埋深不小于1.2m。

顶管施工技术是国内外比较成熟的一项非开挖敷设管线的施工技术，利用大推力的千斤顶直接将预制套管压入土层中，再在管内采用人工或机械掏挖土石、清除余土而成管的施工方法。主要分为测量放线、开挖工作坑、铺设导向轨道、安装液压千斤顶、吊放混凝土预制管、挖土、顶管、再挖土、再顶管、竣工验收等工序。本项目顶管路径较短，且管线较细，泥浆用量较少，少量泥浆随钻进入土石方中，故本项目无废弃泥浆产生。顶管施工工艺图和断面示意图见下图。

[image: image9.png]Tk & A

BT &





图2-7顶管穿越施工期工艺流程及产排污节点图
[image: image10.png]



图2-8管道顶管施工断面示意图

施工过程中产生少量的污染物包括：施工扬尘、设备燃油废气、涂漆废气、焊接烟尘、吹扫废气；试压废水、生活污水；废焊料、废漆渣、废油漆桶、废土渣、施工人员生活垃圾；施工噪声等。

运营期

本项目用于信联电科和建新化工，作为物料输送的管线。

主要产污环节
1、施工期

（1）废气：施工产生的扬尘、设备燃油废气、焊接烟尘、涂漆废气、吹扫废气等；
（2）废水：施工人员的生活污水、管道试压废水等；
（3）噪声：施工机械设备和车辆运行产生的噪声等；
（4）固体废物：施工产生的废焊料、废漆渣、废油漆桶、废弃土渣、施工人员生活垃圾等。

2、运营期

本项目主要建设物料输送管道，运营期无废气、废水、噪声产生；运营期产生固废主要为管道定期检修产生的废漆渣、废油漆桶和废含油手套、废含油抹布等。

四、施工时序、建设周期

工程预计建设工期2个月，每日平均施工人数约10人。

本项目施工时序见下表。
表2-9  本项目厂区及管道施工时序表

施工类型
施工时间（天）
管道施工
测量、作业带清理、管道安装
20
焊接、探伤、清管、测径
10
试压、干燥、通线
30
合计
60


	其他
	本项目位于工业园区，且路线较短，无比选方案。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	一、项目主体功能区划和生态功能区划情况
1、河北省主体功能区划
根据《河北省主体功能区划》，项目位于国家优先开发区域，本区域主要为环渤海中部地区，全国“两横三纵”城市化战略格局中沿海纵轴的中北部，区域涉及秦唐沧3个市的17个县（市、区）。

功能定位：环渤海地区新兴增长区域，京津城市功能拓展和产业转移的主要承接地，全国重要的新型工业化基地，我国开放合作的新高地，北方沿海生态良好的宜居区，国家循环经济示范区，面向东北亚、内联华北、西北地区对外开放的重要门户，国家重要的海陆综合交通物流枢纽，全省重要的产业、人口聚集区和经济隆起带。

发展方向和重点：沧州沿海地区充分发挥沿海和历史文化优势，高标准建设综合大港和临港工业园区，优化发展石油化工、装备制造业，培育发展电子信息、生物医药、新材料等新兴产业，大力发展文化旅游、仓储物流、金融服务等服务业，加快发展优质林果、绿色有机蔬菜、特种养殖等特色农业和农产品加工业，建设石油化工和管道、装备制造基地，建成环渤海地区重要的工业城市。

本项目为危险化学品输送项目，符合功能区发展方向。

2、河北省生态功能区划

根据《河北省人民政府办公厅关于印发河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划的通知》（冀政办字[2021]144号），将河北省分为环京津生态过渡带、坝上高原生态防护区、燕山-太行山生态涵养区、低平原生态修复区、沿海生态防护区等五个区域。文件中提出优先保障京津冀协同发展重点战略、加速构建区域绿色协调发展格局、共建共享京津冀生态安全屏障、系统提升区域生态环境品质、持续深化生态环境联建联防联治、规划实施保障措施等一系列规划措施及要求。

本项目位于沧州市黄骅市，根据文件中生态功能区的划分，属于沿海生态防护区。

本项目为危险化学品输送项目，本项目占地面积较小，临时用地施工结束后恢复原地貌，不会对当地生态环境造成破坏和影响，符合区域生态功能相关规划要求。
二、生态环境质量现状

本项目位于沧州市黄骅市，气候类型为暖温带半湿润大陆性季风气候，因濒临渤海而略具海洋性气候特征。项目所在区域生态系统属于人工生态系统，主要植被类型为草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，以及人工栽培的防护林等，区域内不涉及重点保护野生植物。项目区域内常年生活的动物以小型动物为主。区域土地利用类型主要为建设用地和防护绿地，土壤类型较为简单，广大地区为滨海盐土和滨海潮土。

本项目距离河北海兴湿地和鸟类省级自然保护区约10.5km。本项目占地区域周边无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，亦无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区。

三、环境空气质量现状

1、大气环境

根据《2024年沧州市生态环境状况公报》，沧州市生态环境质量状况见下表：

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/

（μg/m3）

标准值/

（μg/m3）

占标率/%

达标

情况

PM2.5
年平均质量浓度

41
35
117
不达标

PM10
年平均质量浓度

67.2
70
96
达标

SO2
年平均质量浓度

6.6
60
11
达标

NO2
年平均质量浓度

27.5
40
68.75
达标

CO-95per

24小时平均第95百分位数

1000
4000
25
达标

O3-8h-90per

日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

179
160
112

不达标

沧州市环境空气污染物基本项目PM2.5、O3平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单（公告2018年第29号）中相关规定，其他因子均满足限值要求。
根据关于印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（环大气[2022]68号），沧州市执行重污染天气消除攻坚行动方案、臭氧污染防治攻坚行动方案、柴油货车污染治理攻坚行动方案，区域环境质量正逐步改善。

2、地表水环境

根据《2024年沧州市生态环境状况公报》，全市18个国省考断面水质达标率保持100%，地表水国省考断面水质优良比例达到50%，优于省定年度目标16.7个百分点。具体为：Ⅱ类断面1个，为大浪淀水库，占比5.6%；Ⅲ类断面8个，为漳卫新河小泊头桥、南排水河朱庄闸、子牙河小王庄、滏阳河西贾庄桥、南运河北街自动站、小白河后赵各庄西桥、黑龙港河东港拦河闸、任文干渠阎家坞，占比44.4%；Ⅳ类断面9个，为子牙新河阎辛庄、宣惠河大口河口、北排水河永红桥、沧浪渠杨官庄自动站、廖家洼排水渠四埝村桥、新石碑河李家堡桥、八团排干渠伊庄子闸、青静黄排水渠何老营、南大港湿地入口，占比50%。
距离项目最近的河流是南侧1020m的新黄南排干。
3、声环境

项目厂界外50m范围内无环境敏感目标，无需开展声环境质量现状监测。

4、生态环境

本项目临时占地主要为防护绿地和第三类工业用地，厂区外占地为防护绿地，占地面积主要为施工作业带和基坑占地，面积为3917m2，建新化工内用地为第三类工业用地，占地面积为625m2。

本项目永久用地56.25m2（其中建新化工内第三类工业用地占地总面积为8m2，厂区外防护绿地占地面积48.25m2）。

5、电磁辐射

项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤环境质量现状

本项目管线沿线周边200m范围内无环境敏感点，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，本项目运营期正常工况下，不涉及地下水环境的污染途径，不开展地下水环境质量现状调查。

本项目运营期正常工况下，不涉及土壤环境的污染途径，不开展土壤环境质量现状调查。

7、环境风险现状
开发区内氢气管道均在开发区内敷设，不涉及生态敏感区。环境风险具体内容见本项目风险环境影响专题报告。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、现有工程环保手续

（1）信联电科
①环评、验收执行情况

信联电科现有工程环保执行情况如下表。

表3-3现有工程环评手续一览表

序号

建设项目

名称

环评文件

验收文件

现状情况

审批单位

批准文号

批准时间

验收单位

验收文号

验收时间

1
1000t/a利莫那班、1500t/a扁桃酸和3000t/a乙酰丙酮项目
原河北省环境保护局

冀环管[2006]437号文

2006.12.21
原河北省环境保护局

冀环评函【2012】372号

2012.04.12
已停产
2
5000t/a电子级四甲基氢氧化铵（TMAH）项目

原沧州市环境保护局

沧环管【2010】48号

2010.06.18
原沧州市环境保护局

沧环验【2012】36号

2012.12.03
TMAH5000t/a

3
1000吨/年γ-氨基丁酸、150吨/年茶氨酸、1000吨/年酒石酸氢胆碱项目

沧州渤海新区行政审批局

沧渤审环字【2017】06号

2017.02.07
自主验收及沧州临港经济技术开发区行政审批局批复
沧港审环函【2019】20号
2019.09.28
γ-氨基丁酸1000t/a、茶氨酸150t/a、酒石酸氢胆碱1000t/a

1000吨/年γ-氨基丁酸、150吨/年茶氨酸、1000吨/年酒石酸氢胆碱项目补充报告

沧州临港经济技术开发区行政审批局

--
--
1000吨年γ-氨基丁酸、150吨年茶氨酸、1000吨年酒石酸氢胆碱技改项目

沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环字【2021】43号

2021.08.26
自主竣工环境保护验收
2023.03.18
4
仓库建设项目

沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环字【2017】6号

2017.05.12

自主验收，沧州临港经济技术开发区行政审批局
沧港审环函【2018】02号
2017.12.29
--

5
6万吨/年电子级四甲基氢氧化铵（25%wt）扩建项目

沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环字【2021】44号

2021.08.26
阶段性竣工环境保护验收
2023.03.18
一期已建成，TMAH4万t/a；二期建设中
6
信联电子材料科技股份有限公司年产6万吨电子级四甲基碳酸氢铵（60%wt）扩建项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局
沧港审环字【2023】48号
2023.12.11
/
/
建设中
7
信联电子材料科技股份有限公司1000吨/年γ-氨基丁酸二次技术改造项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环字【2023】38号
2023.10.18
/
/
建设中
8
信联电子材料科技股份有限公司1500吨/年光刻胶及3000吨/年光刻胶配套试剂项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环字【2023】39号
2023.10.19
/
/
建设中
②现有工程和在建工程污染物实际排放总量
根据企业提供的自行检测报告、验收检测报告及在建工程环评文件等资料，确定企业现有工程和在建工程污染物实际排放总量如下表。

表3-4现有工程和在建工程污染物排放情况变化表（单位：t/a）
类别

项目

现有工程

在建工程

现有工程+在建工程

全厂排放量
废气（有组织）

非甲烷总烃

3.9384

-1.2034
2.735

HCl

0.688

-0.3202
0.3678

三甲胺

0.096

0.064
0.16

甲醇

0.336

0.6887
1.0247

NH3
0.184

-0.0325
0.1515
H2S
0.0216

-0.0076004
0.014
颗粒物

0

0.2642
0.2642

SO2
0

0.144
0.144

NOX
0

5.159
5.159

二噁英

0

7.223mgTEQ/a
7.223mgTEQ/a

丙烯酸
0
0.00258
0.00258
废水

COD
2.721

5.493
8.214

BOD5
0.663

1.415
2.078

SS

0.748

0.636
1.384

氨氮

0.145

0.615
0.76

总氮

0.269

0.873
1.142

总磷

0.0068
0.03956
0.04636

动植物油
0.016

0.0098
0.0258
丙烯酸
0
0.008
0.008
表3-5现有工程和在建工程固体废物产生情况变化表（单位：t/a）
名称

现有

在建

全厂合计

固废类别

处置方式

塔釜残液

20t/a

21.331t/a
41.331t/a

危险废物
暂存于危废间，定期委托有资质单位定期处理
废润滑油

0.5t/a

0.3t/a
1.10t/a

危险废物
废导热油

0t/a

0.3t/a
0.3t/a

危险废物

废油桶

0.2t/a

0.21t/a
0.410t/a

危险废物

污泥

50t/a

44.23t/a
94.23t/a

危险废物

废试剂瓶

0.3t/a

0.02t/a
0.320t/a

危险废物

废水在线监测废液

1t/a

0.55t/a
1.550t/a

危险废物

化验室废液

1t/a

0.45t/a
1.450t/a

危险废物

废树脂

5t/a

12.827t/a
17.8270t/a

危险废物

废活性炭

10t/a

77.862t/a
5.50t/a

危险废物

废陶瓷膜滤芯/废滤芯
0t/a

16.779t/a
16.7790t/a

危险废物

废弃内包装物

0t/a

3.5t/a
3.50t/a

危险废物

除尘灰

0t/a

1.4575t/a
1.45750t/a

危险废物

废布袋

0t/a

0.1t/a
0.10t/a

危险废物

废外包装袋

36t/a

1t/a
37t/a

一般固废
外售综合利用

菌泥
0t/a

78t/a
78t/a

一般固废
外售综合利用

生活垃圾

30t/a

8.1t/a
41.10t/a

生活垃圾

环卫部门统一清运
③排污许可履行情况

经调查，信联电科已取得国版排污许可证，证书编号：9113093177916071XB001P。有效期限：自2024年9月13日至2029年9月12日止。根据企业提供的排污许可执行报告及自行监测报告等文件，企业现有工程各污染治理设施均能稳定运行，污染物均能达标排放，满足相关标准规范要求。
④突发环境事件应急预案

企业已制定风险应急预案，于2024年11月19日在沧州渤海新区黄骅市生态环境局备案，备案编号为130983-2024-548-M。同时，信联电科每年组织一次内部应急演练工作，保证相关人员的应急能力。

建新化工
①环评、验收执行情况

建新化工现有工程及在建工程环保执行情况如下表。

表3-6建新化工现有及在建工程环评及验收批复一览表
序号

工程名称

环评文件

现建设生产能力（分期情况）

验收文件

审批单位

批准文号

批准时间

验收单位

验收文号

验收时间

1

年产2000吨间羟基-N，N-二乙基苯胺项目

沧州市环境保护局

沧环管[2009]64号

2009年9月11日

年产2000吨间羟基-N，N-二乙基苯胺

沧州市环境保护局

环验[2009]43号

2009年9月29日

2

年产3000吨氯乙烷项目
沧州市环境保护局

沧环管[2009]65号

2009年9月11日

年产3000吨氯乙烷

沧州市环境保护局

环验[2009]44号

2009年9月29日

3

年产500吨间氨基苯酚项目
沧州市环境保护局

沧环管[2009]63号

2009年9月11日

年产500吨间氨基苯酚

沧州市环境保护局

环验[2009]45号

2009年9月29日

4

年产10000吨三氧化硫项目
沧州市环境保护局

沧环管[2010]001号

2010年1月4日

年产10000吨三氧化硫

沧州市环境保护局

环验[2010]48号

2010年12月31日

5

加氢还原法改造1200吨/年间氨基苯磺酸和新建年产16000吨间氨基苯磺酸工程

沧州市环境保护局

沧环管[2010]47号

2010年6月12日

一期：加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸和新建年产11000吨间氨基苯磺酸

沧州市环境保护局

沧环验[2015]20号

2015年10月26日

二期：新建年产5000吨间氨基苯磺酸和年产10000吨三氧化硫

未建设

6

年产1000吨造纸成色剂、年产2000吨间氨基苯酚生产装置及企业研发中心项目
河北省环境保护厅

冀环管[2009]467号

2009年11月11日

一期：年产1000吨造纸成色剂、年产1250吨间氨基苯酚生产装置

河北省环境保护厅

冀环评函[2015]744号

2015年6月19日

二期：年产750吨间氨基苯酚生产装置

未建设

7

年产500吨3,3-二氨基二苯砜和年产1000吨4,4-二氨基二苯砜项目
河北省环境保护厅

冀环管[2009]466号

2009年11月11日

年产500吨3,3-二氨基二苯砜和年产1000吨4,4-二氨基二苯砜

河北省环境保护厅

冀环评函[2015]745号

2015年6月19日

8

年产4000吨苯胺-2，5-双磺酸单钠盐等系列产品项目
河北省环境保护厅

冀环管[2009]465号

2009年11月11日

一期：年产4000吨苯胺-2，5-双磺酸单钠盐

河北省环境保护厅

冀环评函[2015]743号

2015年6月19日

二期：年产2000吨间羟基-N，N-二乙基苯胺

渤海新区行政审批局

沧渤审环验[2017]07号

2017年3月1日

二期：年产5000吨氯乙烷

不再建设

9

年产2000吨间羟基-N，N-二乙基苯胺粗品精制技术改造工程

沧州市环境保护局

沧环管[2011]8号

2011年1月20日

年产2000吨间羟基-N，N-二乙基苯胺粗品精制

沧州市环境保护局

沧环验[2011]47号

2011年11月7日

10

废水处理技术改造工程

沧州市环保局渤海新区分局

沧渤环管字[2011]009号

2011年4月7日

目前污水处理能力为：900m3/d多效蒸发+1100m3/d生化氧化和喷雾干燥

沧州市环境保护局

沧渤环验[2012]004号

2012年2月7日

11

年产2000吨溴丁烷、300吨间苯三酚、300吨地衣酚、500吨间甲基苯甲醚及配套工程

沧州市环境保护局

沧环管[2011]112号

2011年12月14日

一期：年产2000吨溴丁烷、50吨间苯三酚、50吨地衣酚、500吨间甲基苯甲醚

沧州市环境保护局

沧环验[2015]21号

2015年10月26日

二期：年产250吨间苯三酚、250吨地衣酚

未建设

12

10吨/天焚烧炉升级改造项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环字[2018]43号

2018年11月12日

10吨/天焚烧炉

沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环函[2019]24号

2019年12月16日

13

年产1000吨4,4-二氨基二苯砜提质改造项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环表[2017]03号

2017年5月26日

年产1000吨4,4-二氨基二苯砜提质改造

沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环函[2020]18号

2020年4月14日

14

工艺尾气处理提升改造项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环表[2019]18号

2019年12月12日

蓄热燃烧15000m³/h及80000m³/h

沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环函[2020]19号

2020年4月14日

15

废水处理系统技术改造项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环表[2019]10号

2019年5月7日

1300m³/d三维电极处理系统

沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环函[2020]27号

2020年8月31日

16

燃气导热油炉低氮改造项目
——

20191309000300000229

2019年7月10日

2台燃气导热油炉低氮改造

自主验收

——

2019年7月18日

17

无组织废气治理项目
——

20201309000300000192

2020年7月6日

1、溴丁烷车间溴化氢储罐呼吸气引入该车间碱液喷淋装置，进行吸收处理后经溴丁烷车间现有排气口排放；

2、造纸成色剂车间酸性工艺尾气及硫酸储罐呼吸气由无组织排放改为有组织排放，增设碱液喷淋装置一套和20米排气口，尾气经碱吸收后通过该排气口排放；

3、4,4-二氨基二苯砜车间氨化尾气由无组织排放改为有组织排放，增设酸喷淋装置一套和25米排气口，尾气经酸吸收后通过该排气口排放；

4、间氨基苯酚车间酸性工艺尾气及硫酸储罐呼吸气由无组织排放改为有组织排放，增设碱液喷淋装置一套和30米排气口，尾气经碱吸收后通过该排气口排放；

5、年产5000吨间氨基苯磺酸车间酸性工艺尾气及硫酸储罐呼吸气由无组织排放改为有组织排放，增设碱液喷淋装置一套和30米排气口，尾气经碱吸收后通过该排气口排放；

6、间氨基苯磺酸老线车间酸性工艺尾气及硫酸储罐呼吸气由无组织排放改为有组织排放，增设碱液喷淋装置一套，尾气经碱吸收后通过原苯胺-2,5-双磺酸单钠盐车间（车间设备已拆除）50米排气口排放；

7、氯乙烷车间盐酸储罐呼吸气由无组织排放改为有组织排放，增设碱液喷淋装置一套，尾气经碱吸收后通过原苯胺-2,5-双磺酸单钠盐车间（车间设备已拆除）50米排气口排放；

8、间羟基-N,N-二乙基苯胺车间工艺酸性尾气及硫酸储罐呼吸气由无组织排放改为有组织排放，增设碱液喷淋装置一套，尾气经碱吸收后通过现苯胺-2,5-双磺酸单钠盐车间50米排气口排放；

9、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐车间发烟硫酸储罐呼吸气引入该车间碱液喷淋装置，进行吸收处理后经该车间现有排气口排放

——

——

——

18

备用燃气导热油炉低氮改造项目
——

20201309000300000193

2020年7月6日

2台备用燃气导热油炉低氮改造

——

——

——

19

备用蓄热燃烧（RTO）项目
——

20201309000300000195

2020年7月13日

新建一套80000m3/h蓄热燃烧（RTO）及配套设施，该设施为二期蓄热燃烧备用设施

——

——

——

20

年产1000吨JX201项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环字[2021]61号

2021年11月5日

对现有间苯三酚车间进行改建，取消间苯三酚和地衣酚生产，通过技术改造，新建一套JX201生产装置。年产1000吨JX201

自主验收

——

2023年11月11日

21

年产2000吨成色剂项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环字[2021]62号

2021年11月5日

建设ODB-2生产车间，内设成色剂（ODB-2）生产线。年产2000吨成色剂（ODB-2）。

待建

22

新型环保材料水煤浆添加剂项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环表[2022]14号

2022年7月12日

建设年产36000吨新型环保材料水煤浆添加剂的生产装置1套，产品包括固体和液体两种形式
自主验收

——

2023年9月9日

23

年产3000吨氯苯砜及500吨氨基砜200吨二苯砜项目
沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环字[2023]14号

2023年4月11日

一期：拆除原有1000t/a氯苯砜生产装置，利用现有闲置中试场地建设3000吨氯苯砜生产装置，以及对原有1000t/a氨基砜生产线进行升级改造，达到产能1500t/a（年产3000吨氯苯砜，1500吨氨基砜）

自主验收

——

2024年11月16日

二期：在现有空置的间羟基精制厂房建设1条最大产能200t/a的二苯砜生产线（年产87.33吨二苯砜）

在建

23
新建年产2000吨磺酰脲热敏显色剂项目

沧州临港经济技术开发区行政审批局

沧港审环字[2024]43号

2024年12月23日

新建1个甲类库、1个储罐区（其中1个甲类罐组）、利用现有厂房新建1套年产2000吨磺酰脲热敏显色剂（JX201）的生产装置

在建
②现有工程和在建工程污染物实际排放总量

根据企业提供的自行检测报告、验收检测报告及在建工程环评文件等资料，确定企业现有工程和在建工程污染物实际排放总量如下表。

表3-7现有工程和在建工程污染物排放情况变化表（单位：t/a）

类别

项目

现有工程

排放量

在建工程

排放量

现有工程+在建工程全厂排放量

废气

硫酸雾

2.39

0.218

2.608

溴化氢

0.004

/

0.004

甲醇

0.376

3.244

3.62

酚类

0.41

0.125

0.535

苯胺类

1.607

0.083

1.69

氯化氢

0.7491

0.2272

0.9763

氟化氢

0.227

0.045

0.272

甲苯

0.0173

0.293

0.3103

颗粒物

6.511

0.871

7.382

二氧化硫

8.967

0.267

9.234

氮氧化物

28.398

1.415

29.795

硫化氢

0.089

0.067

0.156

氨

0.379

0.184

0.562

非甲烷总烃

7.902

8.226

16.128

二噁英类

0.753mgTEQ/a

0.92mgTEQ/a

1.673mgTEQ/a

一氧化碳

2.362

0.988

3.35

硫酸二甲酯

0.015

/

0.015

氯苯类

0.25

/

0.25

废水

COD

18.302

2.749

21.051

BOD5
6.179

0.645

6.824

氨氮

2.769

0.414

3.183

总氮

4.088

0.711

4.799

SS

2.039

1.845

3.884

硝基苯类

0.133

/

0.133

苯胺类

0.135

0.001

0.136

挥发酚

0.014

0.005

0.019

总磷（以P计）

0.114

0.015

0.129

石油类

0.179

0.019

0.198

动植物油

0.15

/

0.15

苯酚

/

0.004

0.004

甲苯

/

0.002

0.002

总氰化物

/

0.001

0.001

TDS

/

1.14

1.14

pH（无量纲）

6.5~9

6.5~9
6.5~9
表3-8现有工程和在建工程固体废物产生情况变化表（单位：t/a）

类别

项目

现有工程

产生量

在建工程

产生量

现有工程+在建工程全厂产生量

固废

危险废物

氯乙烷生产装置失效废催化剂（氯化锌）

36
/

36
间氨基苯酚生产装置釜底残渣（精馏残渣）

121
/

121
苯胺-2,5-双磺酸单钠盐生产装置废活性炭

235.65
/

235.65
间氨基苯磺酸生产装置废催化剂（五氧化二钒）

2
/

2
三氧化硫生产装置废催化剂（五氧化二钒）

1

/

1

4,4-二氨基二苯砜生产废活性炭

82.6

/

82.6

4,4-二氨基二苯砜生产釜残

59.3

/

59.3

4,4-二氨基二苯砜生产废硫酸（63%）

/

3645.97
3645.97
二苯砜生产釜残

/

9.08
9.08
废钯碳催化剂

/

2.86t/20a
2.86t/20a
ODB-2生产釜残

/

232.7

232.7

ODB-2生产废活性炭

/

262.7

262.7

JX201生产釜残

373.7

669.8

1043.5

危废焚烧炉焚烧残渣

90.72
135.98

226.7

危废焚烧炉焚烧飞灰

80.214
121.855

202.069

生产工序及废气处理废布袋、废滤芯、废滤布

10.15
0.95

11.1

试验废物

0.58
0.12

0.7

污水处理污泥

140.1
17.21

157.31

生产过程废包装材料

0.9

1

1.9

废润滑油

0.15

0.3

0.45

废冷冻机油

0.08

0.17

0.25

废气处理废活性炭

148.03

103.9

251.93

废气处理废树脂

2

1

3

在线监测废液

0.1

0.05

0.15

③企业现有工程排污许可执行情况

经调查，建新化工取得了排污许可证（编号：911309007502944073001P），许可证有效期限为2024年7月12日至2029年7月11日。根据企业提供的排污许可执行报告及自行监测报告等文件，企业现有工程各污染治理设施均能稳定运行，污染物均能达标排放，满足相关标准规范要求。

④企业现有突发环境事件应急预案执行情况

企业现有《突发环境事件应急预案》已于2023年7月24日在沧州渤海新区黄骅市生态环境局备案，备案编号：130983-2023-136-M。
与本项目有关的主要环境问题及整改措施

信联电科及建新化工均环保手续齐全，本项目依托利用的氢气管道均已安全运行，且布设时满足环保要求，不存在遗留的环境问题。厂区不存在与本项目有关的原有环境污染问题。

本项目现有氢气采用高点放散，造成资源浪费，本项目扩建氢气管线后，可将现有副产氢气输送至建新化工，实现资源合理利用。

	生态环境保护目标
	本项目位于沧州临港开发区西区，本项目评价范围内无生态敏感区，因此不再设置生态保护目标；本项目运营期不涉及废气排放，且管线两侧500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等敏感目标，因此不再设置大气环境保护目标；管线两侧200m范围内无声环境敏感点，因此不再设置声环境保护目标；管线两侧500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不涉及地下水保护目标；管线两侧300m范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等敏感目标，因此不涉及生态保护目标。


《环境空气质量标准》
	（GB3095-2012）及修改单二级标准


		24小时平均

	75μg/Nm3
	
	PM10
	年平均

	70μg/Nm3
	
		24小时平均

	150μg/Nm3
	
	二氧化硫（SO2）

	年平均

	60μg/Nm3
	
		24小时平均

	150μg/Nm3
	
		1小时平均
	500μg/Nm3
	
	二氧化氮（NO2）

	年平均

	40μg/Nm3
	
		24小时平均

	80μg/Nm3
	
		1小时平均
	200μg/Nm3
	
	一氧化碳（CO）

	24小时平均

	4mg/Nm3
	
		1小时平均
	10mg/Nm3
	
	臭氧（O3）

	日最大8小时平均

	160μg/Nm3
	
		1小时平均
	200μg/Nm3
	

	2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
表3-10 声环境质量标准

项目

单位

类别

昼间

夜间

标准来源

等效A声级

dB（A）

3类区
65

55

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

二、污染物排放标准

1、废气
施工期颗粒物排放执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值。

表3-11 施工废气污染物排放标准
控制项目
监测点浓度限值a（μg/m3）
达标判定依据（次/天）
标准名称

PM10
80
≤2
《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准

a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县(市、区)PM小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。
2、噪声污染排放标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1限值。
表3-12 场界环境噪声排放限值

时段
昼间
夜间
标准
施工期

70

55

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1限值
3、本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。
	

	总量控制指标
	根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）、《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）和《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》，废气污染物以排放标准核定总量控制目标值，废水污染物以污水集中处理设施执行的排放标准核定总量控制指标，总量控制因子为SO2、NOX、COD、氨氮。

结合本项目污染源及污染物排放特征，本项目为氢气输送管道工程，不新增劳动定员，运营期无废气、废水排放，总量控制指标为SO20t/a、NOX0t/a，COD0t/a、氨氮0t/a。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目施工期2个月，管道及其他工艺部件均为预制件及成品设备，运至现场后采用焊接及法兰连接方式进行，完成相应无损及强度测试后竣工验收。
项目施工期可能产生生态破坏和环境影响的主要环节、因素、影响对象、途径、性质及影响范围和影响程度见下表。

表4-1 施工期生态破坏和环境影响一览表
类别

影响环节

影响因素
影响对象

影响途径

影响性质

影响范围

影响程度

废气

土方开挖、堆放、回填、施工建筑材料装卸、运输和、设备运行、焊接、防腐、管道吹扫
颗粒物、SO2、NOx以及烃类、焊接烟尘、TVOC等
环境空气、植被

大气沉降

短期

施工作业带范围内及周边受影响区域

弱

废水（正常工况）
生产污水、管道试压废水
COD、BOD5、SS、氨氮等

合理处置，无影响
/
/
/
/
噪声

设备运行

声压级

声环境、周边动物

声传播

短期

施工作业带范围内及周边受影响区域
弱

固废（正常工况）
废弃土渣、废焊料、废漆渣、废油漆桶和施工人员产生的生活垃圾
废弃土渣、废焊料、废漆渣、废油漆桶和施工人员产生的生活垃圾
合理处置，无影响
/
/
/
/
生态

施工占地、土石方开挖、活动干扰

植被减少、水土流失等

地表结构、动植物、生境等

开挖、人员活动
短期

施工作业带范围内
弱

风险
设备运行
废油
地下水环境、土壤环境
渗漏、洒落
短期
施工作业带范围内
弱
1、废气

本项目施工期大气污染源主要有施工场地作业所产生的扬尘、机械设备燃油产生的废气、吹扫废气、焊接烟尘及涂漆废气。

①施工扬尘

施工扬尘主要来自管道沿线路面清理，土方的开挖、堆放、回填，施工建筑材料装卸、运输和堆放，施工垃圾堆放，施工车辆扬尘。扬尘的主要污染因子为TSP。据有关资料，施工现场扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。

据有关调查，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在150m以内。如果在施工期内对车辆行驶的路面及开挖的土石方实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，并严格控制运输车辆，不得超载、超速行驶，可使扬尘减少70%左右。

下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。

表4-2施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3）

距离

5m
20m
50m
100m
TSP小时平均浓度
不洒水
10.14
2.89
1.15
0.86
洒水
2.01
1.40
0.67
0.6
施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料及土石方的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。

因此，禁止在大风天气时进行此类作业、减少建筑材料和土石方的露天堆放、洒水抑尘是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。

②设备燃油废气

本项目管道施工过程中，吊车、运输车辆等使用柴油作为动力燃料，将有少量的燃油废气产生，主要污染物为SO2、NOx以及烃类等。本项目采取加强运输车辆运行管理与维护保养，采取高标准的柴油等措施，可降低设备燃油废气对环境的影响。类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价不对该废气进行统计。

③焊接烟尘

本项目管道焊接采用氩弧焊、管架采用手工电弧焊进行连接，会产生焊接烟尘。本项目选取发尘量少的焊条进行管道焊接。根据设计单位提供的资料，本项目管道施工过程消耗焊丝约0.5t。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），手工电弧焊使用钛钙型焊条施焊时产生焊接烟尘量为6-8g/kg，氩弧焊使用实心焊丝施焊时产生焊接烟尘量为2-5g/kg，本次评价取最大值8g/kg，则焊接烟尘产生总量约为0.004t，为无组织排放。

④涂漆废气

根据设计单位提供的资料，现场涂漆的表面范围包括：在制造厂涂完面漆的损坏部分应在现场进行修补涂漆；在制造厂涂了底漆的产品，对损坏部分应进行修补涂漆。本项目选取环保型防腐涂料，施工过程漆用量约0.5t，其中TVOC含量约40%，则TVOC挥发量约为0.2t，为无组织排放。

⑤吹扫废气

吹扫是在管道接通后，利用信联电科现有氮气，将一定压力的氮气从管线开始端通入，利用气体的压力吹扫管道中残留的铁锈、泥沙、灰尘等杂质，避免这些杂质对用气单位的用气设备的安全运行造成危害，在管线末端放空。

吹扫废气中污染物主要为颗粒物，供气管线的冲管次数和冲管时间根据实际管线情况不同而不同，由于本项目输送管道长度较短且管径较细，本项目管线吹扫过程产生的颗粒物排放较少。

2、声环境影响分析

施工噪声主要为管道铺设、设备装卸吊运、材料运输等施工机械产生的噪声，常用施工机械设备和车辆及作业期间产生的噪声值。项目施工期噪声源主要包括挖掘机、电焊机、切割机、运输车等，施工中机械产生的噪声情况见下表。

表4-3施工期噪声源情况表
序号
污染源

数量

源强dB（A）

1
顶管机
1套
90
2
挖掘机

2台
92
3
切割机

若干

95
4
焊机

若干

85
5
扣压机

若干

75
6
运输车

若干

90
噪施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和运输车辆在运行过程中产生的噪声。项目施工需借助各种机械进行，据调查，目前常用的机械主要有：挖掘机、装载机等。
本次评价噪声预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值因素，预测公式为：

[image: image11.png]L) = Ly(r) - 2‘"‘:‘.,




式中：LA（r）——距声源r米处的A声级，dB（A）；

LA（r0）——距声源r0米处的A声级，dB（A）；

r、r0——距点声源的距离，m；

由上式预测单个点声源在评价点的噪声贡献值，采用噪声合成公式计算各点声源在该处的噪声合成值，计算公式如下：

[image: image12.png]L=

~1013

g 100
=1




式中：L——为叠加后总的声压级，dB（A）；

Li——各点声源的声压级，dB（A）；

n——点声源个数。

声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源为室外声源。

主要施工机械噪声随距离衰减情况见下表。

表4-4主要施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

噪声源

离施工点不同距离处的噪声估算值dB（A）

10m

20m

40m

80m

100m

200m

400m

顶管机
70.0

64.0

58.0

52.0

50.0

44.0

38.0

挖掘机

72.0

66.0

60.0

54.0

52.0

46.0

40.0

切割机

75.0

69.0

63.0

57.0

55.0

49.0

43.0

焊机

65.0

59.0

53.0

47.0

40.0

39.0

33.0

扣压机

55.0
49.0
43.0
36.9
35.0
29.0
23.0
运输车
70.0
64.0
58.0
52.0
50.0
44.0
38.0
由上表可以看出，本项目主要施工机械产生噪声昼间在20m以外，夜间在200m以外不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准限值。同时根据现场踏勘调查，管道沿线周边200m范围内无居民点分布，本项目施工噪声不会对声环境敏感点声环境产生明显影响。

施工噪声影响是暂时的，随着施工期的结束施工噪声将消失。因此，本项目施工噪声经采取加强管理，使用低噪声、先进的设备，定期对其进行维护，合理安排施工工序，避免高噪声设备在同一作业面同时施工等措施后对周围声环境影响较小。
废水

本项目高峰期设置施工人员约为10人，根据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），居民用水量为22m3/人•年，核60L/人•日计，施工期为2个月，污水产生系数取0.8。施工期生活用水量为36m3（0.6m3/d），生活污水产生量为28.8m3（0.48m3/d），施工期生活污水水质情况如下：COD 250mg/L，BOD 150mg/L，SS120mg/L，氨氮25mg/L，排放量为COD 0.0072t，BOD 0.00432t，SS 0.0035t，氨氮0.00072t，施工人员生活污水进入信联电科污水处理系统处理后排入园区污水处理厂。
管道施工后一般需要进行管道试压，根据管径及管线长度进行核算，本项目管道试压废水产生量约2.7m3，产生量较小，管道试压水一般采用清洁水作为介质，因此管道试压后排放的废水仅含有少量泥沙、焊接废物和悬浮物等，将水由管线开始端通入，到管线末端，试压结束后，由末端吹气顶回信联电科，试压废水进入信联电科污水处理系统处理后排入园区污水处理厂。
4、固体废物

施工期主要固体废物为废弃土渣、废焊料、废漆渣、废油漆桶和施工人员产生的生活垃圾。

（1）固体废物影响分析
①废弃土渣

本项目土石方平衡如下表所示。

表4-5土石方情况一览表单位：m3
序号

项目

挖方量

借方量

填方量

弃方量

1

管廊支架建设
16.875
0

7.7
9.175
2

顶管建设（工作井基坑+顶管）
108
0

108
0
合计

124.875
0

115.7
9.175
备注：本项目新设架空布设管道共894m，每隔约4m设置1个架空支架，共建设约225个支架（其中厂区外共193个，厂区内共32个），桁架支架为永久占地工程，占地总面积为20.75m2（0.25m2/座×225 座），支墩埋深为1.2m；本项目顶管建设，共需挖基坑12个，每个基坑深度为1.5m，面积约为6m2（2m×3m）。
项目管廊采用混凝土柱，管廊高度均为0.3m；顶管穿越的埋地管道长度456米，距道路地面垂直距离1.2m。支墩基础开挖和埋地管道基坑开挖会产生废弃土渣，根据核算本项目施工开挖土方量约124.875m3，开挖采取分层开挖，施工以机械施工为主，回填土应高出地面0.3m以上，用来弥补土层沉降的需要，根据土石方计算，本项目产生弃土渣9.175m3，用于原路由的平整回填。

②废焊料

根据设计单位提供的资料，本项目施工过程消耗焊丝约0.5t，废焊料的产生量约为焊料使用量的8%，则废焊料的产生量约为0.04t，废焊料属于一般工业固体废弃物（SW59），收集后交由工业废物回收单位处置。
③废漆渣及废油漆桶

根据设计单位提供的资料，本项目施工过程油漆用量约0.5t，废漆渣的产生量约为油漆用量的5%，则废漆渣的产生量约0.025t，属于危险废物（HW12，264-013-12），暂存于信联电科危险废物暂存间，交由有资质单位处置；废油漆桶的产生量约为0.02t，属于危险废物（HW49，900-041-49），暂存于信联电科危险废物暂存间，交由有资质单位处置。

④生活垃圾

施工阶段人数最多时，施工人员可达10人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期产生的生活垃圾为0.005t/d，0.3t，施工人员产生的生活垃圾（SW61、SW62）分类收集后交由环卫部门统一清运、处置。

5、施工期生态环境影响分析
（1）工程占地影响分析

本项目临时占地主要为防护绿地和第三类工业用地，厂区外占地为防护绿地，占地面积主要为施工作业带和基坑占地，面积为3917m2，建新化工内用地为第三类工业用地，占地面积为625m2。
（2）对植被的影响分析
本项目施工机械、人员等入场、土石方开挖、焊接、架设等施工过程中，将对地表植被造成一定程度的破坏，由于施工时间短、程度轻，这种影响是短期可逆的，施工结束后，被占用土地可以恢复原地貌。
对动物的影响分析

本项目管道施工沿线为工业园区，所在区域无珍稀、濒危野生动物资源集中分布区；项目沿线现状多为盐碱荒滩，区域内无大型动物，以啮齿类为主动物主要有鼠类和鸟类。本项目施工期短，影响面积亦较小，对动物的影响不大。

本项目施工开挖土方量约124.875m3，大部分用于回填利用，产生弃土渣9.175m3，用于原路由的平整回填。本项目施工及开挖土方量较小，对生态环境破坏较小。且项目管道需经特定预制场防腐后再通过车运至项目施工现场后直接采用吊车将管道吊至管架的选定区域。施工场地均布设在管架沿线的已建道路上，对沿线的生态环境影响较小。

本项目距离环境敏感点较远，通过合理安排施工计划，合理规划原材料和固体废物堆放点，加强对施工场地的监督管理，施工完成后尽快检查和修复沿途绿化带等措施，项目施工期对生态环境的影响小。

6、地下水、土壤环境影响分析

本项目施工期间的水污染物主要为管道试压废水和施工人员的生活污水。管道试压废水为无腐蚀性的洁净水，经试压后，废水中主要含极少量的悬浮物，属清洁下水，循环使用，最终经信联电科污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理；施工人员生活污水经信联电科污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理，不外排。本项目施工机械沿路架设、施工材料沿路堆放，不会对管廊周边的土壤造成碾压。

废弃土渣用于原路由的平整回填；废焊料收集后交由工业废物回收单位处置；废漆渣、废油漆桶收集至危险废物暂存间，委托有资质单位处置；施工人员产生的生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运、处置。本项目施工期间固体废物合理处置。
综上，本项目正常工况下对区域地下水和土壤环境影响可接受。
7、环境风险影响分析

项目施工期可能发生的环境风险事故有：施工设备发生油箱破裂而造成的油类泄漏事故。

油类泄漏事故发生时，其中的烃组分逐渐挥发进入大气，会对事故现场的空气环境产生影响，局部大气中烃类浓度可能高出正常情况的数倍或更多，但不会导致大气环境的明显恶化；油类泄漏将会对土壤造成危害，影响植物生长；因为油类的粘稠特性，流动缓慢，一般情况下不会直接污染地下水体。

项目单个施工机械、车辆存储的柴油量较小，风险发生的概率较低，即便发生，泄漏量或参与燃烧量很少。如发生漏油事故后，立即采取拦截等措施隔断污染，同时尽量防止其扩散，加以回收。回收作业可以使用撇油器、泵、吸油材料。在及时采取拦截、回收处理措施的情况下，对环境产生的影响很小。

	运营期生态环境影响分析
	项目运营期可能产生生态破坏和环境影响的主要环节、因素、影响对象、途径、性质及影响范围和影响程度见下表。

表4-6 运营期期生态破坏和环境影响一览表
类别

影响环节

影响因素
影响对象

影响途径

影响性质

影响范围

影响程度

废气

/
/
/
/
/
/
/
废水
/
/
/
/
/
/
/
噪声

/
/
/
/
/
/
/
固废

管道维护、检修
废漆渣、废油漆桶、含油手套、废含油抹布
合理处置，不外排
/
/
/
/
生态

/
/
/
/
/
/
/
风险
管道泄露
管道泄露引起的火灾、爆炸
大气环境、地表水环境
火灾、爆炸
短期
管线周边环境
弱
1、废气

本项目输送管道营运期全线采用密闭输送工艺，所以在营运期正常工况管线无废气产生。

2、废水

本项目管道为信联电科至建新化工的氢气输送专用管道，运营过程中不进行清洗作业，故无清洗废水产生。本项目运营期无劳动定员，所需员工均在公司现有人员调配。因此无生活污水产生。

3、噪声

本项目为危险化学品（氢气）输送项目，压缩机等均利旧，不新增噪声污染源，现有厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准。

4、固体废物

（1）固体废物影响分析
项目为输送管道项目，正常营运期无固体废物产生。本公司已与建新化工签订氢气输送管线安全管理协议，共同管理本项目氢气管道，本项目新建建新化工外氢气管线由信联电科负责，建新化工内氢气管线由建新化工负责。
管道维护、检修时会产生废漆渣约0.05t/a（其中信联电科0.035t/a，建新化工0.015t/a），属于危险废物（HW12，264-013-12），分别收集至信联电科和建新化工危险废物暂存间，委托有资质单位接收处置；废油漆桶约0.05t/a（其中信联电科0.035t/a，建新化工0.015t/a），属于危险废物（HW49，900-041-49）收集至信联电科和建新化工危险废物暂存间，委托有资质单位接收处置；含油手套及废含油抹布约0.01t/a（其中信联电科0.007t/a，建新化工0.003t/a），属于危险废物（HW49，900-041-49）收集至信联电科和建新化工危险废物暂存间，委托有资质单位处置。

表4-7本项目危险废物汇总表

序号
固体废物名称
危险废物
危废代码
产生量（t/a）
产生工序
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危废特性
污染防治措施
1
废漆渣
HW12
264-013-12
0.05
管道维护
固态
有机溶剂、颜料、树脂类
油漆、漆渣
每年
毒性
收集至信联电科和建新化工危险废物暂存间，委托有资质单位接收处置
2
废油漆桶
HW49
900-041-49
0.05
固态
每年
毒性
3
含油手套、废含油抹布
HW49
900-041-49
0.01
管道维修
固体
含油手套、废含油抹布
油类
每年
毒性
（2）危险废物贮存环境影响分析

①危险废物贮存场所选址分析

危险废物收集后暂存于信联电科和建新化工危废贮存点内，选址与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求符合性分析见下表。

表4-8 危险废物贮存场所选址分析

选址要求
项目情况
符合性
贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价
项目满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。
符合

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区
项目依托厂区现有危险废物暂存间，贮存的危险废物定期委托有资质单位拉运处置，危险废物暂存间不在生态保护红线区域和其他需要特别保护的区域内，不在易受严重自然灾害影响的地区。
符合

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点
项目不在江河、湖泊等最高水位线以下的滩地和岸坡。
符合
贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定
厂区现有危险废物暂存间500m范围内不存在环境敏感目标，不会对周围环境敏感目标产生污染影响。
符合
综上，本项目依托危险废物暂存间选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

②危险废物储存能力分析

本项目厂区外管线维护产生的危险废物贮存于信联电科危废间内，危废间位于厂区西南部，占地面积100m2，设计贮存能力约150t。本项目建新化工厂区内管线维护产生的危险废物贮存于建新化工危废间内，危废间位于厂区西侧（甲类仓库内），占地面积230m2，设计贮存能力约200t。本项目危险废物产生量合计0.11t/a，最大贮存量远小于设计贮存能力。因此，可满足项目需求。

③危险废物贮存环境影响分析

项目含油废物采用专门密闭容器，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响；同时危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好防渗、防风、防雨、防晒措施，可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境产生的影响。

④危险废物运输过程影响分析

危险废物桶装或袋装密闭收集后暂存于危废暂存间，运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏。若危险废物在运输过程中发生散落或泄漏，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。

⑤危险废物委托处置的环境影响分析

项目施工期产生的危险废物全部委托有资质单位拉运处置，不会对周边环境产生明显影响。

本项目各类废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏；做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置；建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

5、地下水、土壤影响分析
本项目运营期正常运行状态下无废气、废水产生，因此不涉及土壤、地下水污染影响。

6、生态环境影响分析
本项目营运期永久占地面积为56.25m2，为支架用地，占地面积较小，临时占地经过2~3年自然恢复时间，管道所经地区地表植被生长逐渐恢复正常，景观破坏程度降低。受工程影响的陆生植被均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，不存在因局部植被生境破坏而导致植物种群消失或灭绝，因此对植物生长影响不大。
营运期一般仅在管线发生泄漏事故时对生态环境产生不利影响，因此，要做好管道工程泄漏的防范措施和应急措施，如管线施工期的防腐措施；日常的检查、维护和管理措施等，可降低生态环境影响。

7、运营期风险环境影响分析
（1）环境风险物质

本项目运营期涉及的环境风险物质主要为氢气。

（2）环境风险源

本项目运营期环境风险源主要为：管道（氢气）泄漏。

（3）环境风险分析结果

在严格落实本项目提出的环境风险防范措施的前提下，本项目的环境风险可控。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）表1专项评价设置原则表，建设危险化学品输送管线（项目为氢气输送管线），需设置环境风险专项评价。

具体环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求详见环境风险专项分析。

	选址选线环境合理性分析
	沧州临港经济技术开发区行政审批局已出具《关于信联电科至建新化工氢气输送管道项目路由批复》，批复编号：202513号。

批复中“原则同意氢气管线敷设。依据企业提供安评资料，该管道路由在安全评价中提出距河北健馨生物科技有限公司沿街现状房屋安全间距不少于10米，局部需向东侧挪移6.2米长度226米，须临时占用园区张仲景路西侧规划10KV线路。根据企业承诺书（后附），在健馨生物科技有限公司沿街现状房屋拆除后，或电力实施单位（渤海新区电力公司）申请该规划10KV线路路由审批后两个月内，信联将临时占用张仲景路西侧 10KV线路路段的氢气管道无偿向西侧拆改挪移6.2米至原审批路径，恢复地貌原状，并保障健馨生物科技有限公司的安全间距。”
且根据信联电科承诺“在健馨生物科技有限公司沿街现状房屋拆除后，或电力实施单位（渤海新区电力公司）申请该规划10KV线路路由审批后两个月内，我公司将临时占用张仲景路西侧10KV线路路段的氢气管道无偿向西侧拆改挪移6.2米至原审批路径，恢复地貌原状，并保障健馨生物科技有限公司的安全间距，如挪移后仍无法保障与周边重要设施的安全间距，我公司拟将信联电科至建新化工氢气输送管道项目进行停用。如未达到以上承诺内容，我公司自愿将管道权属无偿移交至临港开发区管委会进行处置。”
综上所述，本次评价按照信联电科临时占用张仲景路西侧规划的10KV线路路由作为本项目氢气管道路由进行环境影响分析，若后期管道路由发生变动，则另行环评手续。

（1）环境制约因素

沧州临港经济技术开发区行政审批局已出具《关于信联电科至建新化工氢气输送管道项目路由批复》。
本项目施工期不设取土场、弃土场、拌合站等临时设施，施工期对周边环境影响较小；项目沿线不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无环境制约因素。
（2）环境影响程度
根据前文分析，项目施工期和运营期，在采取相关保护措施后，可有效降低项目对周边生态环境的不利影响，环境影响程度较小。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、废气污染环境保护措施
（1）扬尘
①施工扬尘

在施工过程中，粉尘及扬尘污染主要来源于：施工路线清理、施工开挖扬尘、建筑材料在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘污染；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成建设项目周围的大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准。而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

由于本项目所在地的大气扩散条件较好，空气湿润，在一定程度上可减轻扬尘的影响。但是伴随着土地平整、开挖、运输等施工过程，施工期间可能产生较大的扬尘，将对附近的大气环境带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。对开挖土石方苫盖，施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。根据调查，本项目施工区域500m范围内无居民点，因此，施工扬尘不会对居民点造成影响，且为暂时影响。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

②运输扬尘

车辆洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生不利影响。扬尘的产生量及污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素有密切关系。在施工过程中，采取密闭措施防止物料逸散，并按规定路线行驶，运输车辆不得超载、不得超速行驶等措施，根据以往监测分析，运输车辆扬尘的影响范围主要集中在运输路线两侧50m内，通过大气扩散作用，对区域环境空气质量的影响很小，且为暂时影响。

为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，对项目施工提出以下扬尘控制要求。

表5-1施工期扬尘污染防治措施一览表
序号

防治措施

具体要求

依据

1
物料运输车辆密闭措施
装卸和运输建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施；装载物不得超过车厢挡板高度，并采取完全密闭措施，防止物料遗撒、滴漏或者扬散。
《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）、《河北省大气污染防治条例》（2021年9月29日修正）
2
建筑垃圾

建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施；

《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）、《河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函[2023]105号）
3
重污染天气应急预案
Ⅳ级（蓝色）预警：自觉调整建设周期，减少污染物排放；

Ⅲ级（黄色）预警：除应急抢险外，市、县城市建成区停止所有施工工地的土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路及管沟开挖作业），建筑垃圾、废石运输车及渣土运输车禁止上路行驶。所有企业露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水抑尘频次；

Ⅱ级（橙色）预警：除应急抢险外，市、县城市建成区停止所有施工工地的土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路及管沟开挖作业），停止室外喷涂、粉刷、切割作业，禁止建筑垃圾、渣土运输车、砂石运输车上路行驶；充填站停止生产；

Ⅰ级（红色）预警：除应急抢险施工外，应停止所有施工工地作业（电器、门窗安装等不产生大气污染的工序除外）。
沧州市重污染天气应急预案
4
六个百分百、两个全覆盖
工地周边围挡100%、物料堆放苫盖100%、出入车辆冲洗100%、施工地面硬化100%、拆迁湿法作业100%、渣土密闭运输100%。视频监控全覆盖、PM10在线监测设备安装并联网全覆盖。
《河北省生态环境厅关于加快建立环境监管正面清单的通知》（冀环大气函[2019]1055号）
（2）设备燃油废气
本项目施工过程中吊车、运输车辆等设备使用柴油作为动力燃料，燃烧过程中产生燃油废气，主要污染物为SO2、NO2、烟尘等。本项目工程量小，燃油使用量较小，因此燃油废气的产生量较小，且采期加强运输车辆运行管理与维护保养，采取高标准的柴油等措施，通过大气扩散作用对区域环境空气质量的影响很小，且为暂时影响。

（3）焊接废气

本项目管道焊接采用氩电联焊、管架采用手工电弧焊进行连接，会产生少量焊接烟尘，主要污染物为PM10，为无组织排放，选用发尘量少的焊条，通过大气扩散作用对区域环境空气质量的影响很小，且为暂时影响。

（4）涂漆废气

本项目管道防腐需现场修补涂漆，产生涂漆废气，主要污染物为少量TVOC，为无组织排放，现场使用环保型防腐涂料，通过大气扩散作用，对区域环境空气质量的影响不大，且为暂时影响。

（5）管道吹扫废气

本项目管道安装完成后，管道清扫采用氮气吹扫，吹扫废气主要为空气与小体积固体杂物，在管线末端放空，且本项目管线距离较短、起点至终点周边均为工业企业或工业用地，故管线吹扫废气对周边环境的影响较小。
小结

本项目施工期大气污染源主要包括扬尘、施工机械设备燃油废气、管廊焊接产生的焊接烟尘以及防腐涂漆挥发的有机废气、吹扫废气。由于本项目工程量小，施工工期短，废气污染物的产生量较小，且废气污染源具有间歇性和流动性，通过大气扩散作用，施工对区域环境空气质量的影响很小，随着施工结束影响也随之结束。

2、废水污染环境保护措施
（1）施工人员生活废水依托信联电科污水处理系统处理后排入园区污水处理厂。

（2）管道施工后一般需要进行管道试压，管道试压水一般采用清洁水作为介质，因此管道试压后排放的废水仅含有少量泥沙、焊接废物和悬浮物等，经信联电科有限公司污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理，不外排。

3、噪声污染环境保护措施

为避免拟建项目施工期间噪声超标和扰民现象出现，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排作业时间，不进行夜间施工，不在作息时间（中午或夜间）使用高噪声设备作业。特殊情况下，如果因为必须连续作业而进行夜间施工的，需报生态环境部门批准，并公告附近单位。

（2）尽量选用低噪声、先进的机械设备，定期对其进行维护，将大于80dB（A）的施工设备布置在施工场地远离声环境敏感点的地方。

（3）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关管理规定，可有效降低施工噪声。

4、固废污染环境保护措施

本项目施工期固体废物主要来自线路清理过程中产生的弃土渣、焊接过程中产生的废焊料、涂漆过程中产生的废漆渣和施工人员的生活垃圾等。

弃土渣主要来自基坑和支墩基础开挖等过程，本项目产生弃土量也比较小，放管结束后，弃土用于原路由的平整回填。废焊料（SW59）收集后交由工业废物回收单位处置。废漆渣及废油漆桶属于危险废物（废漆渣HW12，264-013-12；废油漆桶HW49，900-041-49），产生后暂存至信联电科危险废物暂存间，交由有资质单位处置。生活垃圾（SW61、SW62）分类收集后交由环卫部门统一清运、处置。

通过上述措施后，本项目施工期产生的各类固体废物均得到妥善处置不直接外排，不会对区域环境产生明显的影响。

5、生态环境保护措施

本项目应尽量少占地，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度。对于临时占地，竣工后要进行恢复地形原貌。在土石方开挖壤时，尽可能将土壤单独堆放，采用密目网覆盖堆体，施工完毕，应尽快整理施工现场，恢复原有生态功能。本项目管道施工未对地面环境做较大改变，对区域的影响较小。

本项目建设占地主要为混凝土桩基及管架等，通过现场实地踏勘及工程分析，项目施工及开挖土方量可能会引起局部水土流失等。

由于水土流失主要发生在施工期和施工区域，因此必须尽量缩短施工时间。加强施工管理，不允许有施工弃土随意堆放等。尽量避开降雨时节施工。应充分利用施工废渣和弃土，尽量做到取弃平衡。开挖产生的土方应选择适当的地方相对集中堆放，并修筑必要的挡土墙及排水工程防止泥渣下泄造成水土流失。据相关资料，采取上述水土保持措施预计治理效率可达90%以上。

因此采取措施后，本项目建设对生态的影响较小。

本项目生态恢复计划见下表。

表5-2生态恢复计划一览表

环境现状

生态措施

恢复物种

恢复效果

恢复时间

防护绿地
覆土、平整、植被种植

地表植被

恢复施工作业带原有生态功能，土地恢复率100%

2026~2027
工业用地

覆土、平整
恢复原地貌
/
/
生态恢复监测

施工期重点监测施工活动干扰下生态保护目标的受影响状况，如植物群落变化、重要物种的活动、分布变化、生境质量变化等。

表5-3生态监测计划

监测时期

监测点位

监测因子

监测频次

施工期

施工现场

物种分布范围、种群数量、种群结构等；生态系统的植被覆盖度、生产力生物量、生态系统功能等；主要保护对象及其生态功能等

施工期1次

6、土壤、地下水保护措施

根据设计要求，本项目管廊及管道在制造厂已完成了喷涂，现场涂漆的表面范围包括：在制造厂涂完面漆的损坏部分应在现场进行修补涂漆；在制造厂涂了底漆的产品，对损坏部分应进行修补涂漆。喷漆过程中严格按照施工规章制度、施工作业要求进行，刷漆防腐过程每层涂层应尽量均匀，不得有流淌、漏涂现象。喷漆过程做到施工零部件“不落地”、工器具“不落地”、漆料“不落地”，喷漆过程做到“工完、料尽、场地清”，及时对场地进行清理。施工涂漆过程产生的废油漆桶、废漆渣等储存于信联电科危废间，及时委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理。因此喷涂防腐漆过程对当地土壤环境影响很小。

综上，拟建项目施工过程对土壤、地下水环境的影响较小。

7、环境风险保护措施

项目施工期可能发生的环境风险事故有：施工设备发生油箱破裂而造成的油类泄漏事故。
主要风险防范措施为选用成熟可靠、质量良好的施工机械及车辆，并定期检修，防止跑冒滴漏；一旦发生泄漏事故，立即采取拦截等措施隔断污染，同时尽量防止其扩散，加以回收。回收作业使用撇油器、泵、吸油材料。在及时采取拦截、回收处理措施的情况下，对环境产生的影响很小。

	运营期生态环境保护措施
	1、大气污染防治措施

本项目输送管道营运期全线采用密闭输送工艺，所以在营运期正常工况管廊无废气产生。

2、废水污染防治措施

本项目输送管道为专管专用，运营过程中不进行清洗作业，故无清洗废水产生。本项目运营期无劳动定员，依托公司现有人员。因此不新增生活污水产生。

3、噪声污染防治措施

本项目为危险化学品（氢气）输送项目，压缩机、输送泵等均利旧，不新增噪声污染源，现有厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）类标准。

4、固体废物污染防治措施

项目为输送管道项目，正常营运期无固体废物产生。输送管道维护检修时会产生废漆渣属于危险废物（HW12，264-013-12），废油桶属于危险废物（HW49，900-041-49），废含油手套及废含油抹布属于危险废物（HW49，900-041-49）危险废物均收集至信联电科和建新化工危险废物暂存间，委托有资质单位接收处置。本项目各类废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏；做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置；建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

表5-4本项目信联电科危险废物一览表
序号
固体废物名称
危险废物
危废代码
产生量（t/a）
产生工序
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危废特性
污染防治措施
1
废漆渣
HW12
264-013-12
0.035
管道维护
固态
有机溶剂、颜料、树脂类
油漆、漆渣
每年
毒性
收集至信联电科危险废物暂存间，委托有资质单位接收处置
2
废油漆桶
HW49
900-041-49
0.035
固态
每年
毒性
3
含油手套、废含油抹布
HW49
900-041-49
0.007
管道维修
固体
含油手套、废含油抹布
油类
每年
毒性
本项目厂区外管线维护产生的危险废物贮存于信联电科危废间内，危废间位于厂区西南部，占地面积100m2，设计贮存能力约150t。

表5-5本项目建新化工危险废物一览表
序号
固体废物名称
危险废物
危废代码
产生量（t/a）
产生工序
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危废特性
污染防治措施
1
废漆渣
HW12
264-013-12
0.015
管道维护
固态
有机溶剂、颜料、树脂类
油漆、漆渣
每年
毒性
收集至建新化工危险废物暂存间2，委托有资质单位接收处置
2
废油漆桶
HW49
900-041-49
0.015
固态
每年
毒性
3
含油手套、废含油抹布
HW49
900-041-49
0.003
管道维修
固体
含油手套、废含油抹布
油类
每年
毒性
本项目建新化工厂区内管线维护产生的危险废物贮存于建新化工危废间内，危废间位于厂区西侧（甲类仓库内），占地面积230m2，设计贮存能力约200t。
本项目危险废物产生量合计0.11t/a，最大贮存量远小于设计贮存能力。因此，危废间满足危险废物在单周期内暂存要求。
表5-6  项目危险废物贮存场所基本情况（一）
序号

贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

最长贮存周期

1

信联电科危废间
废漆渣
HW12
264-013-12
厂区西南部
100m2
密闭容器
150t

1年
2

废油漆桶
HW49
900-041-49
密闭容器
1年
3

含油手套、废含油抹布
HW49
900-041-49
密闭容器
1年
表5-7  项目危险废物贮存场所基本情况（二）
序号

贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

最长贮存周期

1

建新化工危废间
废漆渣
HW12
264-013-12
厂区西侧
230m2
密闭容器
200t

1年
2

废油漆桶
HW49
900-041-49
密闭容器
1年
3

含油手套、废含油抹布
HW49
900-041-49
密闭容器
1年
危险废物防范措施

（1）危险废物管理措施
①严格按照国家《危险废物污染防治技术政策》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和危险废物管理的有关规定，严禁将危险废物随意丢弃，严禁将危险废物混入一般工业固体废物和生活垃圾中。

②《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。在生产经营活动中产生危险废物的企业、事业单位和个人（简称危险废物产生者），负有防止和治理危险废物污染的责任和法律、法规规定的其他责任。危险废物产生者应当采取清洁生产工艺，减少危险废物的产生。对所产生的危险废物应当采取综合利用或无害化处理措施，并建立危险废物污染防治的管理制度。危险废物产生者应当将危险废物转移到取得许可证的单位或场所，进行统一贮存、利用、处理和处置。贮存、利用、处理、处置危险废物的设施和场所，必须按规定设置统一的识别标志。

③公司应向环保部门申报危险废物的种类、数量、成分特征、排放方式，并提供污染防治设施和废物主要去向等资料。在危险废物收集、运输之前，危险废物产生者应当根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装方式，并向承运者和接收者提供安全防护要求的说明。强化职工的安全环保意识。

（2）运输过程中的管理措施

项目产生的危险废物经密闭容器收集后交由有资质单位处置。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输路线尽量选取不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。

危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故的发生。所有装满运走的容器或贮罐都应标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物的识别标志。

危废暂存间面采取防腐防渗措施，运输过程中加强环境管理严格遵守转移联单制度，不会对环境产生不利影响。

（3）委托利用或者处置措施
本项目危险废物委托有相关危险废物处理资质单位进行处置，不会产生显著的环境影响。

（4）其他措施
在收集、运输、贮存危险废物过程中，如发生泄漏事故时，应马上启动危险废物应急处置预案；收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护检测部门检测，达到无害化标准，未达到标准的严禁转作他用。

综上分析可知，项目固体废物均可采取对应的环保措施无害化处置，不会对周围环境产生不利影响。
5、生态环境影响减缓措施

本项目营运期永久占地面积为56.25m2，为支架用地，占地面积较小，且周边已有管廊建设，不会对周边生态环境产生明显影响。临时占地经过2~3年自然恢复时间，管道所经地区地表植被生长逐渐恢复正常，景观破坏程度降低。受工程影响的陆生植被均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，不存在因局部植被生境破坏而导致植物种群消失或灭绝，因此对植物生长影响不大。
营运期一般仅在管线发生泄漏事故时对生态环境产生不利影响，因此要做好管道工程泄漏的防范措施和应急措施。如管线施工期的防腐措施，日常的检查、维护和管理措施等，可降低生态环境影响。

6、土壤、地下水措施
项目为氢气管道输送项目，正常工况下营运期不会对地下水和土壤产生影响。

7、环境风险措施
详见风险专题。

	其他
	信联电科已经建立了环境保护指标体系，推行环境保护目标责任制，明确单位企业行政一把手为本单位环保第一责任人，并规定了应负的法律责任和行政责任，其他行政领导和机关处室也都有明确的环保职责，初步形成了领导负责，部门参加，环境保护部门监督管理，分工合作，各负其责的环境管理体制。

1、环境管理职责
（1）建立和实施施工作业队伍的QHSE管理体系。

（2）对建设全过程进行环保措施和环保工程的监督和检查。

（3）实行施工期环境监理制度，将施工期作业对环境造成的破坏降低到最低限度。

（4）施工场地生态恢复，主要是对施工作业带区域的生态修复。主要表现在基坑开挖、设备堆压、车辆碾压、施工人员踩踏等，待施工结束后全部恢复原有土地类型。

2、环保设施竣工验收

项目竣工后，建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函[2017]727号）等有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

	环保投资
	本项目工程总投资为100万元，其中环保投资总计为10万元，占总投资的10%。各项生态环境保护措施投资估算情况见下表。

表5-8污染防治措施投资估算一览表

类型

项目

环保设施

投资

万元

施工期

废气

扬尘

采取加强施工期环境管理、定期洒水抑尘、禁止大风天气作业、对开挖土方苫盖、运输车辆不得超载、不得超速行驶等措施
1
设备燃油废气
使用品质较好的燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护
0.5
涂漆废气、焊接烟尘

采用环保防腐涂料，使用无铅环保烟尘较小的焊条，无组织废气大气扩散

/
水污染物

生活污水
经信联电科污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理
/
管道试压废水
经信联电科污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理
/
噪声

噪声治理

采取加强管理，使用低噪声、先进的设备，定期对其进行维护，合理安排施工工序，避免高噪声设备在同一作业面同时施工等措施
0.5
固体废物

一般固废
废焊材
收集后交由工业废物回收单位处置
0.5
生活垃圾
分类收集后交由环卫部门统一清运、处置
弃土渣
用于原路由的平整回填
危险废物
废漆渣
收集至信联电科现有危废暂存间，委托有资质单位接收处置
1.5
废油漆桶
废含油手套及废含油抹布
环境风险
选用成熟可靠、质量良好的施工机械及车辆，并定期检修，防止跑冒滴漏；一旦发生泄漏事故，立即采取拦截等措施隔断污染，同时尽量防止其扩散，加以回收。回收作业使用撇油器、泵、吸油材料。
/
运营期

固体废物
危险废物
废漆渣
收集至信联电科和建新化工现有危废暂存间，委托有资质单位接收处置。
2
废油漆桶
废含油手套及

废含油抹布
风险防控
在管线输出端企业和接收端企业设置压力监控装置和紧急切断阀，如发生异常情况，可及时切断泄漏源，减少泄漏量；定期进行维护保养；严格落实人工巡线制度、对管道壁厚进行定期检测，杜绝管道腐蚀泄漏的可能性；制定环境风险应急措施，并已落实应急机构、人员、物资设备等；按照预案要求定期演练。
4
合计

10



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1、严格划定施工范围和施工路线；2、应避免在春季大风时段以及夏季多雨时段进行作业；3、各种防护措施与主体工程同步实施；4、廊架空段施工时分层开挖、分层堆放、分层回填等；
5、施工应避开雨天，施工结束后及时恢复，尽量避免产生水土流失。
	对生态影响降到最低
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	管道试压废水、施工人员生活污水经信联电科污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理。
	不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	低噪声、先进的设备；

合理进行施工总平布置，合理安排施工时间、施工工序，避免高噪声设备在同一作业面同时施工；
3、加强对施工现场的管理，定期进行设备维护；
	《建筑施工噪声排放标准》

（GB12523-2025）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	1、施工场地设置围挡、洒水抑尘，遇到四级及以上大风天气，应停止

土方作业，并对作业处覆以防尘布，限制车速等；
2、加强施工设备维护；3、运输车辆要定期保养，车辆废气要符合汽车尾气排放标准，配合交通管理
	《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准
	/
	/

	
	使用环保烟尘较小的焊条；选用环保防腐涂料并规范操作
	/
	/
	/

	固体废物
	弃土渣：部分用于回填覆盖，剩余部分用于原路由的平整回填。
2、废焊材：收集后交由工业废物回收单位处置；
3、生活垃圾：分类收集后交由环卫部门统一清运、处置。
	落实相关措施，无乱丢乱弃
	/
	/

	
	废漆渣、废油漆桶、含油手套及废含油抹布：收集至信联电科危废暂存间，委托有资质单位接收处置；

	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	废漆渣、废油漆渣桶、含油手套及废含油抹布：收集至信联电科和建新化工危废暂存间，委托有资质单位接收处置；
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	选用成熟可靠、质量良好的施工机械及车辆，并定期检修，防止跑冒滴漏；一旦发生泄漏事故，立即采取拦截等措施隔断污染，同时尽量防止其扩散，加以回收。回收作业使用撇油器、泵、吸油材料。
	/
	在管线输出端企业和接收端企业设置压力监控装置和紧急切断阀，如发生异常情况，可及时切断泄漏源，减少泄漏量。定期进行维护保养；严格落实人工巡线制度、对管道壁厚进行定期检测，杜绝管道腐蚀泄漏的可能性；制定环境风险应急措施，并落实应急机构、人员、物资设备等；按照预案要求定期演练；一旦出现生产事故，应第一时间告知当地的环保部门，尽快通知可能受影响的附近单位和居民；规范岗位操作与管理，避免或减少人为操作失误而导致设备破损。
	环境风险水平可以接受

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	项目符合国家和地方法律、法规、产业政策和相关规划的要求，符合生态红线管理要求，满足“三线一单”要求。工程建设和运行期间将会对区域环境产生一定的不利影响，在采取严格的生态环境保护和恢复措施、污染防治措施、事故应急措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。在认真落实各项生态环境环保措施的前提下，从生态及环保角度分析工程建设可行。



项目位置





信联电科产生的氢气依托信联电科现有压缩装置





氢气





输送管道





切断阀、流量计





氢气





氢气





建新化工





�





图例


利旧管线：





起点





终点





图例


新建架空管线：


新建埋地管线：





�





终点





起点





图例


新建架空管线：


新建埋地管线：


利用原有管廊新建管线：





终点





起点





图例


新建架空管线：


依托架空管廊新建管线：





�











管道防腐





吹扫、试压





竣工验收





管道焊接、附件安装





现场吊装





架设支墩





线路清理





涂漆废气、废漆渣、废油漆桶





试压废水、吹扫废气





焊接烟尘、噪声、废焊渣





废弃土渣、施工扬尘、设备燃油废气、噪声





焊接烟尘、噪声、废焊渣





管道焊接、安装








PAGE  

